## PAR 2018
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA - S.A.
UNO DEN
PROGRAMUL ANUAL DE RETRAGERE DIN EXPLOATARE
A ECHIPAMENTELOR SI INSTALATIILOR DIN RET, PENTRU EXECUTAREA PROGRAMELOR DE MENTENANTA SI INVESTITII, IN ANUL 2018
Prima saptamana a anului 2018 incepe cu ziua de luni - 01.01.2018.
Nr. |  |  |  | Luna/saptamana |  | ianuarie |  |  |  | februarie |  |  |  |  | martie |  |  |  | aprilie | [5 empty] | mai |  |  | iunie |  |  |  |  | iulie |  |  |  | august |  |  |  | septembrie |  |  |  | octombrie |  |  |  | noiembrie |  |  |  |  | decembrie
crt | Denumire echipament |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
LEA 750 kV
1 | Isaccea-Ucraina Sud |  | Ucraina Sud
LEA 400 kV
1 | Gutinas-Brasov |  |  |  |  | septembrie 36: 5
2 | Gutinas-Smardan |  |  |  |  | octombrie 43: 5
3 | Gutinas-Bacau S |  |  |  |  | iulie 29: 5
4 | Bacau Sud-Roman Nord |  |  |  |  | august 35: 5
5 | Roman N-Suceava |  |  |  |  | aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7
6 | BucurestiSud-Pelicanu |  |  |  |  | aprilie 14: 4; aprilie 15: 5; iulie 29: 7; iulie 30: 7; august 34: 7; august 35: 7
7 | Urechesti-Domnesti |  |  |  |  | februarie 8: 01.03; februarie 9: 1/2; septembrie 39: 06.10; octombrie 40: 1; octombrie 41: 2; octombrie 42: 7; octombrie 43: 22-28.10
8 | BucurestiSud-Domnesti |  |  |  |  | octombrie 41: 08-14.10; octombrie 43: 7; noiembrie 44: 1; noiembrie 45: 29.10
9 | Domnesti-BraziV |  |  |  |  | februarie 8: 01.03; februarie 9: 1/2; martie 12: 01.04; martie 13: 1; septembrie 39: 06-07.10; octombrie 40: 2; octombrie 41: 7; octombrie 42: 2; octombrie 43: 20-21.10
10 | BucurestiSud-Slatina |  |  |  |  | aprilie 16: 5
11 | Cernavoda-Pelicanu |  |  |  |  | martie 10: 5
12 | Brazi Vest-Darste |  |  |  |  | iunie 25: 5
13 | Cernavoda-Gura Ialomitei 1 |  |  |  |  | iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 7
14 | Cernavoda-Gura Ialomitei 2 |  |  |  |  | octombrie 42: 7; octombrie 43: 7
15 | BucurestiSud-Gura Ialomitei |  |  |  |  | noiembrie 44: 5
16 | G Ialomitei-L Sarat |  |  |  |  | noiembrie 46: 5
17 | Lacu Sarat-Smardan |  |  |  |  | iulie 31: 5
18 | Isaccea-LSarat |  |  |  |  | aprilie 18: 3
19 | Lacu Sărat - G4 |  |  |  |  | aprilie 14: 5
20 | Cernavoda-Constanta Nord |  |  |  |  | iunie 25: 6; iunie 26: 7; octombrie 41: 7
21 | Tariverde-Tulcea Vest |  |  |  |  | aprilie 18: 2; aprilie 19: 5
22 | Constanta Nord-Tariverde |  |  |  |  | iunie 24: 5
23 | Cernavoda-Medgidia Sud |  |  |  |  | mai 21: 1; mai 22: 2; septembrie 36: 5; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 5
24 | Racord T1 Cernavoda |  |  |  |  | august 35: 7; septembrie 36: 7
25 | Racord T2 Cernavoda |  |  |  |  | iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 7
26 | Racord U1-Cernavoda |  |  |  |  | aprilie 18: 2; aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 4
27 | Tulcea Vest-Isaccea |  |  |  |  | aprilie 18: 7
28 | Stupina-Varna |  |  |  | BG | martie 12: 7; martie 13: 4; octombrie 40: 7; octombrie 41: 4
29 | Isaccea-Smardan 1 |  |  |  |  | iunie 27: 7; iulie 28: 5; iulie 29: 3
30 | Isaccea-Smardan 2 |  |  |  |  | aprilie 18: 5; aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 5; iunie 23: L400 kV Smardan 2 – Stupina provizorat; iulie 31: 2; august 32: 1; august 35: L400 kV Smardan 2 – Stupina provizorat; octombrie 42: 3
31 | Isaccea-Stupina |  |  |  |  | mai 22: 2; iunie 25: in functiune; iulie 31: 2; august 32: 1; septembrie 38: in functiune; octombrie 42: 3
32 | Isaccea-Vulcanesti |  |  |  |  | august 32: 3; august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 1; octombrie 41: 3
33 | Isaccea-Rahman |  |  |  | ROMANIA | noiembrie 47: 5
34 | Rahman-Dobrudja |  |  |  | BG | aprilie 16: 6; aprilie 17: 5; octombrie 43: 5
35 | Bradu-Brasov |  |  |  |  | iulie 29: 5
36 | Tantareni-Slatina |  |  |  |  | iunie 26: 5; iunie 27: 5
37 | Tantareni-Bradu |  |  |  |  | august 32: 5
38 | Tantareni-Sibiu Sud |  |  |  |  | august 34: 5; august 35: 5
39 | Portile de Fier-Slatina |  |  |  |  | iulie 30: 5
40 | Portile de Fier-Urechesti |  |  |  |  | iulie 29: 5
41 | Portile de Fier-Djerdap |  |  |  |  | septembrie 37: 5
42 | Urechesti-Tantareni |  |  |  |  | martie 11: 5; martie 12: 7; martie 13: 6; iulie 31: 7
43 | Urechesti - Rovinari G3+4
44 | Urechesti - Rovinari G5+6
45 | Tantareni-Kozlodui 1 BG |  |  |  |  | iunie 24: 7; iunie 25: 1
46 | Tantareni-Kozlodui 2 BG |  |  |  |  | iunie 24: 2; iunie 25: 6
47 | Tântãreni - Turceni G1+2 |  |  |  |  | august 33: 7; august 34: 7
48 | Tântãreni - Turceni G3+4 |  |  |  |  | august 33: 7; august 34: 7
49 | Tântãreni - Turceni G5+6
50 | Tântãreni - Turceni G7
51 | Rosiori - Oradea Sud |  |  |  |  | martie 13: 5
52 | Iernut-Gadalin |  |  |  |  | iulie 29: 5
53 | Gadalin-Rosiori |  |  |  |  | august 35: 5
54 | Cluj E -Gadalin |  |  |  |  | septembrie 37: 5
55 | Iernut-Sibiu |  |  |  |  | aprilie 19: 5
56 | Sibiu-Brasov |  |  |  |  | februarie 9: 4; mai 21: 5; mai 22: 5
57 | Mintia-Sibiu Sud |  |  |  |  | noiembrie 44: 5
58 | Arad-Mintia |  |  |  |  | octombrie 43: 5
59 | Darste-Brasov |  |  |  |  | septembrie 38: 5
60 | Slatina -Draganesti Olt |  |  |  |  | iulie 31: 5; august 32: 5
61 | Arad-Sandorfalva |  |  |  |  | octombrie 42: 5
62 | Nadab-Bekescsaba |  |  |  |  | aprilie 16: 5
63 | Arad-Nadab |  |  |  |  | aprilie 16: 5
64 | Rosiori - Mukachevo |  |  |  |  | aprilie 14: 5; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 2
TOTAL
LEA 220 KV
1 | Suceava-FAI |  |  |  |  | ianuarie 1: LEA functioneaza la 110 kV; aprilie 14: 2; mai 22: 5; iunie 23: 5
2 | FAI -Gutinas |  |  |  |  | august 32: 5; august 33: 5
3 | Munteni-Gutinas |  |  |  |  | august 32: 5; august 33: 5
4 | Gutinas-Dumbrava |  |  |  |  | februarie 9: 2; aprilie 17: L 220 kV Gutinas - Stejaru derivatie AT 1 Dumbrava; noiembrie 44: 2
5 | Dumbrava-Stejaru |  |  |  |  | februarie 9: 2; aprilie 16: In functiune; noiembrie 44: 2
6 | FAI-Munteni |  |  |  |  | iulie 30: 5; iulie 31: 5
7 | Stejaru-Gheorgheni |  |  |  |  | septembrie 37: 7
8 | Gutinas - TA7 Borzesti |  |  |  |  | martie 13: 2
9 | Gutinas - TA8 Borzesti |  |  |  |  | martie 13: 2
10 | LEA 220kV Gutinas-AT1 |  |  |  |  | aprilie 14: 2
11 | LEA 220kV Gutinas-AT2 |  |  |  |  | aprilie 14: 2
12 | L.Sărat - G1 |  |  |  |  | aprilie 16: 5
13 | L.Sărat - G2 |  |  |  |  | aprilie 17: 5
14 | L.Sărat - G3 |  |  |  |  | aprilie 19: 5
15 | Lacu Sarat-Filesti |  |  |  |  | martie 12: 7; martie 13: 7; mai 21: 6; mai 22: 6; iunie 23: 7
16 | Filesti-Barbosi |  |  |  |  | mai 21: 7
17 | Barbosi-Focsani Vest |  |  |  |  | iulie 28: 5; octombrie 41: LEA 220 kV Gutinas - Barbosi provizorat
18 | Focsani Vest-Gutinas |  |  |  |  | aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; iulie 28: 7; septembrie 39: In functiune
19 | Fundeni-Bucuresti Sud 1 |  |  |  |  | aprilie 15: 5
20 | Fundeni-Bucuresti Sud 2 |  |  |  |  | septembrie 37: 5
21 | Fundeni- Brazi Vest 1 |  |  |  |  | septembrie 39: 5
22 | Fundeni- Brazi Vest 2 |  |  |  |  | octombrie 40: 5
23 | Buc S- Ghizdaru1 -deriv Most. | bar: mai 22; iunie 24
24 | Derivatie Mostistea |  |  |  |  | mai 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7
25 | Bucuresti Sud -Ghizdaru 2 |  |  |  |  | august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7
26 | Targoviste- Brazi Vest 1 |  |  |  |  | iulie 28: 5
27 | Targoviste- Brazi Vest 2 |  |  |  |  | iulie 30: 5
28 | Brazi Vest-Teleajen |  |  |  |  | iunie 27: 5
29 | Teleajen-Stalpu |  |  |  |  | august 32: 5
30 | Târgoviste - Doicesti C1 |  |  |  |  | noiembrie 44: 2
31 | Târgoviste - Doicesti C2 |  |  |  |  | noiembrie 44: 2
32 | Târgoviste - Cuptoare 1+3 |  |  |  |  | aprilie 14: 3
33 | Târgoviste - Cuptoare 2 |  |  |  |  | aprilie 14: 2
34 | Ghizdaru-Tr. Magurele |  |  |  |  | aprilie 17: 7; aprilie 18: 7; aprilie 19: 7; mai 20: 7
35 | Targoviste-Bradu 1 |  |  |  |  | martie 13: 6
36 | Targoviste-Bradu 2 |  |  |  |  | martie 12: 7
37 | Bradu-Pitesti Sud |  |  |  |  | martie 11: 7
38 | Bradu-Stuparei |  |  |  |  | martie 10: 7; august 35: 5
39 | Bradu-Arefu |  |  |  |  | februarie 9: 7; octombrie 42: 5
40 | Stuparei-Raureni |  |  |  |  | martie 10: 15.03; martie 11: 1; martie 12: L220 kV Arefu-Stuparei cu derivatie; iunie 24: 5; iunie 25: 2; iunie 26: 19.06
41 | Raureni-Arefu |  |  |  |  | martie 10: 15.03; martie 11: 1; martie 12: AT 200 MVA Raureni in functiune; iunie 24: 5; iunie 25: 2; iunie 26: 19.06
42 | Arefu - UHE 1 |  |  |  |  | septembrie 37: 5
43 | Arefu - UHE 2 |  |  |  |  | septembrie 36: 5
44 | Craiova Nord -Slatina |  |  |  |  | ianuarie 3: 2; aprilie 17: 5; septembrie 37: 5
45 | Isalnita-Gradiste |  |  |  |  | martie 10: 5
46 | Slatina - SRA Slatina C1 |  |  |  |  | iunie 27: 3; octombrie 40: 1
47 | Slatina - SRA Slatina C2 (LES) |  |  |  |  | iunie 25: 1; octombrie 41: 3
48 | Gradiste-Slatina |  |  |  |  | mai 22: 5; iunie 23: 5
49 | Craiova Nord-Tr. Magurele |  |  |  |  | septembrie 38: 5
50 | Craiova Nord - Isalnita 1 |  |  |  |  | august 34: 3
51 | Craiova Nord - Isalnita 2 |  |  |  |  | august 35: 3
52 | Sardanesti-CraiovaN
53 | Urechesti-Sardanesti |  |  |  |  | iulie 28: 5
54 | Targu Jiu Nord-Urechesti |  |  |  |  | septembrie 36: 5
55 | Paroseni-Targu Jiu Nord
56 | Portile de Fier - Tr. Severin C1
57 | Portile de Fier - Tr. Severin C2
58 | Portile de Fier - Cetate c1
59 | Portile de Fier - Cetate c2
60 | Cetate-Calafat |  |  |  |  | august 32: 5
61 | Portile de Fier-Resita 1 |  |  |  |  | februarie 9: 1; martie 11: 2; aprilie 16: 2
62 | Portile de Fier-Resita 2 | bar: februarie 9; martie 11; aprilie 16
63 | Iaz - Reşiţa 1 |  |  |  |  | februarie 9: 1; aprilie 16: 3; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; noiembrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; noiembrie 48: 7; decembrie 49: 7; decembrie 50: 7
64 | Iaz - Reşiţa 2 |  |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; februarie 9: 7; aprilie 16: 1
65 | Resita-Timisoara 1 |  |  |  |  | iunie 27: 7; decembrie 49: 7
66 | Resita-Timisoara 2 |  |  |  |  | iulie 28: 7; decembrie 50: 7
67 | Resita - Otelarie
68 | Timisoara-Arad |  |  |  |  | aprilie 19: 5
69 | Timisoara-Sacalaz |  |  |  |  | aprilie 17: 5; aprilie 18: 5
70 | Sacalaz-Calea Aradului |  |  |  |  | aprilie 17: 5
71 | Calea Aradului-Arad |  |  |  |  | martie 13: 5
72 | Timisoara-Mintia |  |  |  |  | octombrie 40: 5; octombrie 41: 5
73 | Mintia-Pestis 1 |  |  |  |  | martie 11: 5
74 | Mintia-Pestis 2 |  |  |  |  | martie 12: 5
75 | AlbaIulia-Mintia |  |  |  |  | mai 20: 5
76 | Hasdat-Retezat |  |  |  |  | aprilie 14: 7; aprilie 15: 3; aprilie 17: 2; iulie 29: LEA 220 kV Mintia - Retezat provizorat
77 | Hasdat-Mintia |  |  |  |  | aprilie 17: 2; august 33: in functiune
78 | Hasdat-Baru Mare |  |  |  |  | aprilie 17: 2; iulie 29: LEA 220 kV Baru Mare - Pestis provizorat
79 | Pestis-Hasdat |  |  |  |  | aprilie 16: 5; aprilie 17: 2; august 33: in functiune
80 | BaruMare-Paroseni |  |  |  |  | martie 10: 5; aprilie 15: 3
81 | Lotru - Sibiu Sud circ. 1 |  |  |  |  | august 35: 5
82 | Lotru - Sibiu Sud circ. 2 |  |  |  |  | august 34: 5
83 | Galceag-Alba iulia |  |  |  |  | iulie 28: 7; iulie 29: 3
84 | Sugag-Alba iulia |  |  |  |  | iulie 28: 7; iulie 29: 3
85 | BaiaMare3-Rosiori 1 |  |  |  |  | septembrie 36: 4
86 | BaiaMare3-Rosiori 2 |  |  |  |  | martie 12: 5
87 | Baia Mare3-Iernut |  |  |  |  | iunie 23: 5
88 | Rosiori-Vetis |  |  |  |  | iulie 30: 5; iulie 31: 2
89 | Tihau-Cluj Floresti |  |  |  |  | noiembrie 44: 5
90 | Baia Mare3 -Tihau |  |  |  |  | octombrie 43: 5
91 | Tihau-Salaj |  |  |  |  | mai 21: 5
92 | Alba I-Cluj Floresti |  |  |  |  | iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7; iunie 27: 7; august 32: 7; august 33: 7
93 | Cluj Fl.-Campia Turzii |  |  |  |  | iunie 24: 7; iunie 25: 7; iulie 30: 7; iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 7
94 | Campia Turzii - Iernut |  |  |  |  | iunie 26: 7; iunie 27: 7; iulie 30: 7; iulie 31: 7
95 | Ungheni-Iernut 1 |  |  |  |  | martie 10: 5
96 | Ungheni-Iernut 2 |  |  |  |  | aprilie 18: 6
97 | Gheorgheni-Fantanele |  |  |  |  | noiembrie 45: 5
98 | Fantanele-Ungheni |  |  |  |  | martie 11: 5
99 | Cluj Floresti - Mãriselu |  |  |  |  | septembrie 36: 5
100 | Mãriselu – CHE Mãriselu TH1 |  |  |  |  | septembrie 36: 2
101 | Mãriselu – CHE Mãriselu TH2 |  |  |  |  | septembrie 36: 2
102 | Mãriselu – CHE Mãriselu TH3 |  |  |  |  | iulie 29: 2
TOTAL LINII 220 - 400kV
LEA 110 KV
1 | Stânca - Costesti |  |  |  |  | aprilie 17: 2
2 | Tutora – Ungheni |  |  |  |  | iunie 26: 7; iunie 27: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7
3 | Husi – Cioara |  |  |  |  | septembrie 36: 5; septembrie 37: 5
4 | Gura Vãii – Sip
5 | Jimbolia – Kikinda |  |  |  |  | august 35: 5
6 | Ostrovu Mare - Djerdap 2
7 | Tihau-Salaj |  |  |  |  | iunie 23: 5
TOTAL LINII 110 - 400kV
| T, AT, CS, BC | Trafo +AT + BC + CS
1 | AT 5 400MVA Gutinas |  |  |  |  | iulie 29: 5
2 | AT 6 400MVA Gutinas |  |  |  |  | septembrie 36: 5
3 | AT3 220/110 kV Gutinas |  |  |  |  | mai 22: 5
4 | AT4 220/110 kV Gutinas |  |  |  |  | iunie 23: 5
5 | Dumbrava AT1 220/110kV |  |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; februarie 9: 5; noiembrie 44: 5; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; noiembrie 48: 7; decembrie 49: 7; decembrie 50: 7; decembrie 51: 7; decembrie 52: 7
6 | Dumbrava AT2 220/110kV | [12 empty] | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2
7 | Bacau Sud T 400/110kV |  |  |  |  | iunie 27: 5
8 | Roman Nord T 400/110kV |  |  |  |  | septembrie 38: 5
9 | Stejaru AT 220/110kV
10 | Suceava AT 220/110kV |  |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; februarie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; aprilie 14: 2
11 | Suceava T 400/110kV |  |  |  |  | aprilie 14: 1; septembrie 39: 4
12 | Suceava BC 400 kV |  |  |  |  | mai 21: 3
13 | FAI AT1 220/110kV |  |  |  |  | mai 21: 5
14 | FAI AT2 220/110kV |  |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; februarie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; august 34: 5
15 | Munteni AT 220/110kV |  |  |  |  | aprilie 16: 5; aprilie 17: 5
16 | Gutinas BC 400kV |  |  |  |  | iunie 26: 3
17 | Focsani AT 220/110kV |  |  |  |  | iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; noiembrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; noiembrie 48: 7; decembrie 49: 7; decembrie 50: 7; decembrie 51: 7; decembrie 52: 7
18 | AT3 400/220kV Brazi Vest |  |  |  |  | iunie 26: 2
19 | AT 1 220/110kV BraziV |  |  |  |  | aprilie 16: 3
20 | AT 2 220/110kV BraziV |  |  |  |  | aprilie 15: 3
21 | AT 3 400/220kV Buc S |  |  |  |  | iunie 26: 2
22 | AT 4 400/220kV Buc S |  |  |  |  | iunie 26: 2
23 | Bucuresti S AT1 220/ 110 kV |  |  |  |  | aprilie 14: 2
24 | Bucuresti S AT2 220/110 kV |  |  |  |  | aprilie 16: 2
25 | BC 400kV Bucuresti Sud |  |  |  |  | iulie 29: 2
26 | Domnesti T1 - 400/110 kV |  |  |  |  | octombrie 42: 5; octombrie 43: 15-19.10; noiembrie 46: 1/2; noiembrie 47: 13.10
27 | Domnesti T2 - 400/110 kV |  |  |  |  | octombrie 40: 07-11.10; octombrie 41: 5; octombrie 43: 1/4; noiembrie 44: 25.10
28 | Domnesti T5 - 400/110 kV |  |  |  |  | martie 10: 12.03; martie 11: 1/4; noiembrie 44: 6; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 1
29 | Fundeni AT 1 220/110kV |  |  |  |  | martie 13: 2
30 | Fundeni AT 2 220/110kV |  |  |  |  | martie 13: 2
31 | Ghizdaru AT1 -220/110 kV |  |  |  |  | aprilie 19: 5
32 | Ghizdaru AT2 -220/110 kV |  |  |  |  | septembrie 39: 5
33 | T3 250 MVA G Ialomitei |  |  |  |  | iulie 28: 5
34 | T4 250 MVA G Ialomitei |  |  |  |  | iulie 31: 5
35 | Mostistea AT 220/110kV |  |  |  |  | iunie 23: 5
36 | Pelicanu T1 - 400/110 kV |  |  |  |  | martie 12: 1; septembrie 36: 5
37 | Pelicanu T2 - 400/110 kV |  |  |  |  | iunie 27: 5; decembrie 49: 1
38 | Stalpu AT1-220/110kV |  |  |  |  | august 32: 5
39 | Teleajen AT - 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 24: 5
40 | Targoviste AT1 - 220/110kV |  |  |  |  | iunie 25: 3; noiembrie 46: 1
41 | Targoviste AT2 - 220/110kV |  |  |  |  | aprilie 15: 1; iulie 29: 3
42 | Targoviste AT3 - 220/110kV |  |  |  |  | august 35: 5
43 | Tr. Magurele AT1 -220/110kV |  |  |  |  | octombrie 41: 5
44 | Tr. Magurele AT2 -220/110kV |  |  |  |  | august 32: 5
45 | Tr. Magurele AT3 -220/110kV |  |  |  |  | octombrie 40: 5
46 | Lacu Sãrat AT3 - 400/220 kV |  |  |  |  | septembrie 38: 5
47 | Lacu Sãrat AT4 - 400/220 kV |  |  |  |  | septembrie 39: 5
48 | Lacu Sãrat AT1 - 220/110 kV |  |  |  |  | august 34: 5
49 | Lacu Sãrat AT2 - 220 / 110 kV |  |  |  |  | august 33: 5
50 | Smârdan T1 - 400/110 kV |  |  |  |  | iunie 24: 7; iunie 25: 3; octombrie 40: 2
51 | Smârdan T2 - 400/110 kV |  |  |  |  | aprilie 18: 7; aprilie 19: 3
52 | Barbosi AT1 220/110kV |  |  |  |  | iulie 30: 5
53 | Barbosi AT2 220/110kV |  |  |  |  | iulie 31: 5
54 | Filesti AT 220/110kV |  |  |  |  | octombrie 42: 5
55 | Constanta Nord T1 - 400/110kV |  |  |  |  | martie 11: 3; octombrie 43: 5
56 | Constanta Nord T2 - 400/110kV |  |  |  |  | martie 12: 3; octombrie 42: 5
57 | Medgidia Sud - T1 - 400/110kV |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5
58 | Medgidia Sud - T2 - 400/110kV |  |  |  |  | octombrie 41: 5; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; noiembrie 44: 7; noiembrie 45: 5
59 | Tariverde T1 - 400/110kV |  |  |  |  | iulie 30: 5
60 | Tariverde T2 - 400/110kV |  |  |  |  | iulie 31: 5
61 | Tariverde T3 - 400/110kV |  |  |  |  | august 32: 5
62 | Tulcea Vest T1 - 400/110 kV |  |  |  |  | iunie 27: 5
63 | Tulcea Vest T2 - 400/110 kV |  |  |  |  | iulie 28: 5
64 | Tulcea Vest T3 - 400/110 kV |  |  |  |  | iulie 29: 5
65 | Isaccea BC1 750 kV |  |  |  |  | august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7
66 | Cernavodã BC1 400 kV |  |  |  |  | iunie 25: 5
67 | Cernavodã BC2 400kV |  |  |  |  | iunie 24: 5
68 | Portile de Fier AT1 400/220 kV |  |  |  |  | iulie 31: 7
69 | Portile de Fier AT2-400/220 kV |  |  |  |  | iunie 26: 7
70 | Portile de Fier AT3-400/220 kV |  |  |  |  | iunie 25: 6
71 | AT 400MVA Urechesti |  |  |  |  | aprilie 14: 1; septembrie 39: 7
72 | AT 200MVA Urechesti |  |  |  |  | iunie 24: 5; noiembrie 45: 1
73 | Urechesti BC 400 kV |  |  |  |  | mai 22: 1; octombrie 41: 5
74 | CraiovaN AT1 200MVA
75 | CraiovaN AT2 200MVA
76 | Tr. Severin Est AT1-220/110 kV |  |  |  |  | aprilie 18: 7; aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7; iunie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7
77 | Tr. Severin Est AT2 - 220/110 kV |  |  |  |  | septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; noiembrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; noiembrie 48: 7; decembrie 49: 7; decembrie 50: 7; decembrie 51: 7; decembrie 52: 7
78 | Cetate AT 200MVA |  |  |  |  | iulie 31: 5
79 | Calafat AT 200MVA |  |  |  |  | august 32: 5
80 | Sãrdãnesti AT - 220/110 kV |  |  |  |  | octombrie 42: 5
81 | Tg.Jiu AT 200MVA |  |  |  |  | august 35: 5
82 | AT1 200MVA Isalnita |  |  |  |  | octombrie 41: 5
83 | AT2 200MVA Isalnita |  |  |  |  | septembrie 36: 5
84 | Tantareni BC-A-400kV |  |  |  |  | septembrie 39: 3
85 | Tantareni BC-B-400kV |  |  |  |  | iunie 24: 3
86 | AT1 400/220kV Slatina |  |  |  |  | iulie 30: 1; octombrie 40: 5
87 | AT2 400/220kV Slatina |  |  |  |  | iunie 25: 5; iunie 26: 1
88 | AT3 220/110kV Slatina |  |  |  |  | ianuarie 3: 2; septembrie 37: 5
89 | AT4 220/110kV Slatina |  |  |  |  | septembrie 38: 5
90 | AT 220/110kV Stuparei |  |  |  |  | septembrie 37: 5
91 | AT 220/110kV Raureni |  |  |  |  | martie 10: 15.03; martie 11: 1; iunie 23: 13.06; iunie 24: 5; iunie 25: 7; iunie 26: 7; iunie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 5
92 | AT 220/110kV Pitesti Sud |  |  |  |  | septembrie 38: 5
93 | AT1 220/110kV Arefu |  |  |  |  | august 34: 5
94 | AT2 220/110kV Arefu |  |  |  |  | octombrie 41: 5
95 | AT 1 220/110kV Bradu nou |  |  |  |  | aprilie 14: 7; septembrie 36: 5
96 | AT 2 220/110kV Bradu nou |  |  |  |  | aprilie 15: 7
97 | AT 3 400 MVA Bradu |  |  |  |  | august 32: 5
98 | AT 4 400 MVA Bradu |  |  |  |  | iunie 24: 5
99 | Gradiste AT1-200MVA |  |  |  |  | iunie 24: 5
100 | Gradiste AT2-200MVA |  |  |  |  | iulie 29: 5
101 | T 250 MVA Draganesti Olt |  |  |  |  | ianuarie 4: 5; februarie 5: 3; iulie 31: 5; august 32: 5
102 | AT 5 Sibiu 400/220kV |  |  |  |  | august 34: 5
103 | AT 6 Sibiu400/220kV |  |  |  |  | august 35: 5
104 | T 4 Sibiu 400/110kV |  |  |  |  | mai 21: 5
105 | Brasov T1 400/110kV |  |  |  |  | august 32: 5; august 33: 5
106 | Brasov T2 400/110kV |  |  |  |  | august 35: 5
107 | Dârste T2 - 400/110 kV |  |  |  |  | iunie 27: 5; iulie 28: 4
108 | Dârste BC 400 kV |  |  |  |  | iulie 31: 5
109 | AT 1 400MVA Iernut |  |  |  |  | august 34: 5
110 | AT 3 200 MVA Iernut |  |  |  |  | aprilie 16: 5
111 | Gheorgheni AT1 220/110 kV |  |  |  |  | iulie 30: 5
112 | Gheorgheni AT2 220/110 kV |  |  |  |  | mai 20: 5; mai 21: 5
113 | Fantanele AT 220/110 kV |  |  |  |  | aprilie 17: 5
114 | Ungheni AT1 220/110 kV |  |  |  |  | iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; noiembrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; noiembrie 48: 7
115 | Ungheni AT2 220/110 kV |  |  |  |  | martie 13: 5
116 | Alba Iulia AT1 220/110 kV |  |  |  |  | septembrie 36: 5
117 | Alba Iulia AT2 220/110 kV |  |  |  |  | iulie 28: 5
118 | AT 220/110 kV Campia Turzii |  |  |  |  | iulie 31: 2
119 | Arad AT3 400/220 kV |  |  |  |  | iunie 23: 5; iunie 24: 5
120 | Arad AT1 220/110 kV |  |  |  |  | august 34: 5; august 35: 5
121 | Arad T 400/110 kV |  |  |  |  | august 32: 5; august 33: 5
122 | Arad BC 400 kV
123 | AT3 400/220kV Mintia |  |  |  |  | august 34: 5; august 35: 5
124 | AT4 400/220kV Mintia |  |  |  |  | iulie 28: 5; iulie 29: 5
125 | Mintia BC 400kV |  |  |  |  | septembrie 38: 5
126 | CS 60MVAr Timisoara |  |  |  |  | ianuarie 4: 5; februarie 5: 5; iulie 31: 5; august 32: 5
127 | Cluj Floresti AT1-220/110 kV |  |  |  |  | septembrie 36: 5
128 | Cluj Floresti AT2-220/110 kV |  |  |  |  | august 35: 5
129 | Cluj Est T 7- 400/110 kV |  |  |  |  | septembrie 37: 5
130 | Baia Mare AT1 -220/110kV |  |  |  |  | aprilie 17: 7; aprilie 18: 7; aprilie 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 5
131 | Baia Mare AT2 -220/110kV |  |  |  |  | aprilie 16: 7; mai 21: 2; mai 22: 7
132 | AT 220/110 kV Vetis |  |  |  |  | iulie 30: 5; iulie 31: 2
133 | AT 220/110 kV Salaj |  |  |  |  | mai 21: 5
134 | AT 220/110kV Tihau |  |  |  |  | mai 22: 5
135 | AT 400MVA Rosiori |  |  |  |  | iulie 28: 5
136 | Rosiori BC 400kV |  |  |  |  | iunie 27: 5
137 | Gadalin BC 400kV |  |  |  |  | iulie 30: 5
138 | Oradea T 1 400/110 kV |  |  |  |  | septembrie 36: 5
139 | Oradea T 2 400/110 kV |  |  |  |  | martie 13: 5
140 | Oradea BC 400 kV |  |  |  |  | octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; noiembrie 44: 7; noiembrie 45: 7
141 | AT1 Resita 220/110 kV | bar: aprilie 16
142 | AT2 Resita 220/110 kV |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
143 | AT1 Iaz 220/110 kV |  |  |  |  | octombrie 40: 5; octombrie 41: 5
144 | AT2 Iaz 220/110 kV |  |  |  |  | februarie 8: 5; februarie 9: 5
145 | AT1 Mintia 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 24: 5; iunie 25: 5
146 | AT2 Mintia 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 26: 5; iunie 27: 5
147 | AT Baru Mare 220/110 kV |  |  |  |  | martie 13: 5; aprilie 14: 4
148 | AT1 Hasdat 220/110 kV | [20 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
149 | AT2 Hasdat 220/110 kV | [20 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
150 | AT1 Pestis 220/110 kV |  |  |  |  | martie 11: 5; martie 12: 5
151 | AT2 Pestis 220/110 kV
152 | AT1 Timisoara 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 25: 5; iunie 26: 5
153 | AT2 Timisoara 220/110 kV |  |  |  |  | septembrie 38: 5; septembrie 39: 5
154 | AT Sacalaz 220/110 kV |  |  |  |  | aprilie 16: 5; aprilie 17: 5; aprilie 18: 5
155 | AT Paroseni 220/110kV |  |  |  |  | mai 22: 5; iunie 23: 5
TOTAL AT
[14 empty] | Legenda: |  |  |  | Numarul din celula tabelului reprezinta numarul de zile de retragere din exploatare