## PAR 2025
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
PROGRAMUL ANUAL DE RETRAGERE DIN EXPLOATARE
A ECHIPAMENTELOR ȘI INSTALAȚIILOR DIN RET PENTRU EXECUTAREA PROGRAMELOR DE MENTENANȚĂ ȘI INVESTIȚII ÎN ANUL 2025
Prima saptamana a anului 2025 incepe cu ziua de luni - 30.12.2024.
Nr. crt. | Denumire echipament | ianuarie |  |  |  |  | februarie |  |  |  | martie |  |  |  |  | aprilie |  |  |  | mai |  |  |  | iunie |  |  |  |  | iulie |  |  |  | august |  |  |  | septembrie |  |  |  |  | octombrie |  |  |  | noiembrie |  |  |  | decembrie |  |  |  | Zile
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | solicitate
LEA 750 kV
1 | Isaccea - Ucraina Sud | noiembrie 45: 5 | 5
LEA 400 kV
1 | Gutinaș - Brașov | iunie 26: 3; august 35: 7; septembrie 36: 7 | 17
2 | Gutinaș - Smârdan (LEA veche) | ianuarie 4: 2; februarie 9: 7; martie 10: 7; august 34: 5 | 21
3 | Gutinaș - Bacău Sud | ianuarie 3: 6; martie 12: 7; martie 13: 7; septembrie 37: 5 | 25
4 | Bacău Sud - Roman Nord | ianuarie 4: 4; ianuarie 5: 2; martie 14: 7; aprilie 15: 7; septembrie 38: 5 | 25
5 | Roman Nord - Suceava | mai 20: 5; iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 7 | 26
6 | București Sud - Pelicanu | mai 22: 5 | 5
7 | Urechești - Domnești | aprilie 17: 5 | 5
8 | București Sud - Domnești | martie 13: 5 | 5
9 | Domnești - Brazi Vest | iulie 31: 5 | 5
10 | București Sud - Slatina | iunie 25: 5 | 5
11 | Cernavodă - Pelicanu | iulie 29: 5 | 5
12 | Brazi Vest - Dârste | iunie 23: 5 | 5
13 | Cernavodă - Gura Ialomiței circ. 1 | iulie 29: 7; iulie 30: 7; iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7 | 63
14 | Cernavodă - Gura Ialomiței circ. 2 | august 35: 5; septembrie 36: 5 | 10
15 | Cernavodă - Gura Ialomiței circ. 3 | septembrie 38: 5; septembrie 39: 5 | 10
16 | Cernavodă - Gura Ialomiței circ. 4 | iulie 28: 5 | 5
17 | București Sud - Gura Ialomiței | iunie 27: 5 | 5
18 | Gura Ialomiței - Lacu Sărat | octombrie 44: 5 | 5
19 | Lacu Sărat - Smârdan | ianuarie 1: LEA 400 kV Gutinaș - Lacu Sărat derivație Smârdan în funcțiune; ianuarie 4: 2; ianuarie 5: LEA 400 kV Lacu Sărat - Smârdan provizorat în funcțiune; august 34: 2; noiembrie 46: 5 | 9
20 | Isaccea - Lacu Sărat | aprilie 18: 5; noiembrie 47: 4 | 9
21 | Lacu Sărat - G4 | august 35: 5 | 5
22 | Cernavodă - Constanța Nord | iunie 23: 5; iunie 24: 5 | 10
23 | Tariverde - Tulcea Vest | septembrie 36: 5; septembrie 37: 5 | 10
24 | Constanța Nord - Tariverde | august 34: 5; august 35: 5 | 10
25 | Cernavodă - Medgidia Sud | mai 19: 5; mai 20: 5 | 10
26 | Racord T1 Cernavodă
27 | Racord T2 Cernavodă | august 32: 5; august 33: 5 | 10
28 | Racord U1 Cernavodă
29 | Racord U2 Cernavodă | mai 19: 1; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 6 | 49
30 | Tulcea Vest - Isaccea | iulie 30: 5; iulie 31: 5 | 10
31 | Medgidia Sud - Stupina | aprilie 17: 5; aprilie 18: 5 | 10
32 | Medgidia Sud - Varna | martie 14: 5; aprilie 15: 5; aprilie 16: 5; septembrie 40: 5; octombrie 41: 5 | 25
33 | Isaccea - Smârdan circ. 1 | LEA 400kV Gutinas-Lacu Sarat derivatie Smardan in functiune |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [18 empty] | 217
34 | Isaccea - Smârdan circ. 2 | septembrie 38: 5; decembrie 49: 4 | 9
35 | Isaccea - Stupina | iunie 27: 5; iulie 28: 5; iulie 29: 5 | 15
36 | Isaccea - Vulcănești | aprilie 17: 6; aprilie 18: 5; iulie 30: 7; iulie 31: 4 | 22
37 | Isaccea - Rahman | februarie 8: 5; septembrie 40: 5; octombrie 41: 5 | 15
38 | Medgidia Sud - Rahman | martie 13: 5; octombrie 42: 5; octombrie 43: 5 | 15
39 | Medgidia Sud - Dobrudja | mai 21: 5; mai 22: 5; iulie 28: 5; iulie 29: 5; octombrie 44: 5; noiembrie 45: 5 | 30
40 | Bradu - Brașov | martie 11: 5 | 5
41 | Țânțăreni - Slatina | iulie 29: 5 | 5
42 | Țânțăreni - Bradu | mai 19: 5 | 5
43 | Țânțăreni - Sibiu Sud | septembrie 38: 5; septembrie 39: 5 | 10
44 | Țânțăreni - Arefu | septembrie 38: 5; septembrie 39: 5 | 10
45 | Sibiu Sud - Arefu | septembrie 38: 5; septembrie 39: 5 | 10
46 | Porțile de Fier - Slatina | iunie 24: 5 | 5
47 | Porțile de Fier - Urechești | mai 20: 5 | 5
48 | Porțile de Fier - Djerdap | august 32: 4 | 4
49 | Porțile de Fier - Reșița
50 | Reșița - Pancevo circ. 1
51 | Reșița - Pancevo circ. 2
52 | Urechești - Țânțăreni | iunie 25: 5 | 5
53 | Urechești - Rovinari G3+4 | iunie 27: 5 | 5
54 | Urechești - Rovinari G5+6 | mai 19: 5 | 5
55 | Țânțăreni - Kozlodui circ. 1 | august 34: 5; august 35: 5 | 10
56 | Țânțăreni - Kozlodui circ. 2 | august 34: 5; august 35: 5 | 10
57 | Țânțăreni - Turceni G1+2
58 | Țânțăreni - Turceni G3+4
59 | Țânțăreni - Turceni G5+6
60 | Țânțăreni - Turceni G7
61 | Roșiori - Oradea Sud | august 35: 5 | 5
62 | Iernut - Gădălin | septembrie 40: 5; octombrie 41: 5 | 10
63 | Gădălin - Roșiori | mai 20: 5 | 5
64 | Cluj Est - Gădălin | septembrie 36: 5 | 5
65 | Iernut - Sibiu Sud | noiembrie 46: 5; noiembrie 47: 5 | 10
66 | Sibiu Sud - Brașov | mai 21: 5; mai 22: 5 | 10
67 | Mintia - Sibiu Sud | noiembrie 45: 5 | 5
68 | Arad - Mintia | martie 13: 7; martie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; octombrie 44: 7 | 49
69 | Dârste - Brașov | aprilie 16: 5 | 5
70 | Slatina - Drăgănești Olt | octombrie 42: 5 | 5
71 | Arad - Sandorfalva | iulie 31: 5 | 5
72 | Nădab - Bekescsaba | iunie 26: 5 | 5
73 | Arad - Nădab | martie 12: 5 | 5
74 | Roșiori - Mukachevo | iunie 23: 7; iunie 24: 5 | 12
75 | Oradea Sud - Nădab | mai 19: 5 | 5
|  | ianuarie 1: TOTAL LINII 400 kV | 972
LEA 220 kV
1 | Suceava - FAI | iunie 23: 1; iunie 25: 1; iunie 27: 5; iulie 28: 5; noiembrie 46: 5; noiembrie 47: 5 | 22
2 | FAI - Gutinaș | februarie 8: 7; iunie 23: 1; iunie 25: 1; iulie 29: 5; iulie 30: 5 | 19
3 | Munteni - Gutinaș | februarie 8: 7; mai 21: 5; mai 22: 5 | 17
4 | Gutinaș - Dumbrava | martie 11: 6; octombrie 44: 5 | 11
5 | Dumbrava - Stejaru | mai 19: 5; noiembrie 45: 5 | 10
6 | FAI - Munteni | iunie 23: 1; iunie 25: 1; septembrie 39: 5; septembrie 40: 5 | 12
7 | Stejaru - Gheorgheni | octombrie 42: 5 | 5
8 | Gutinaș - TA7 Borzești | aprilie 15: 3 | 3
9 | Gutinaș - TA8 Borzești | aprilie 16: 3 | 3
10 | Gutinaș - AT1 | aprilie 17: 3 | 3
11 | Gutinaș - AT2 | aprilie 18: 3 | 3
12 | Lacu Sărat - G1 | mai 20: 5 | 5
13 | Lacu Sărat - G2 | aprilie 17: 3 | 3
14 | Lacu Sărat - G3 | aprilie 16: 4 | 4
15 | Lacu Sărat - Filești | noiembrie 48: 5 | 5
16 | Filești - Barboși | mai 21: 5 | 5
17 | Barboși - Focșani Vest | februarie 6: 7; octombrie 43: 5 | 12
18 | Focșani Vest - Gutinaș | februarie 6: 7; februarie 7: 7; octombrie 43: 5 | 19
19 | Fundeni - București Sud circ. 1 | septembrie 38: 5 | 5
20 | Fundeni - București Sud circ. 2 | septembrie 40: 5 | 5
21 | Fundeni - Brazi Vest circ. 1 | mai 21: 5 | 5
22 | Fundeni - Brazi Vest circ. 2 | mai 19: 5 | 5
23 | București Sud - Ghizdaru deriv. Most. | iunie 26: 5; iunie 27: 5 | 10
24 | Derivație Mostiștea | iunie 26: 5; iunie 27: 5 | 10
25 | București Sud - Ghizdaru circ. 2 | iulie 28: 5 | 5
26 | Târgoviște - Brazi Vest circ. 1 | august 35: 5 | 5
27 | Târgoviște - Brazi Vest circ. 2 | august 34: 5 | 5
28 | Brazi Vest - Teleajen | iulie 28: 5 | 5
29 | Teleajen - Stâlpu | septembrie 36: 5; septembrie 37: 5 | 10
30 | Târgoviste - Doicești C1 | septembrie 38: 5; septembrie 39: 2 | 7
31 | Târgoviste - Doicești C2 | septembrie 38: 5; septembrie 39: 2 | 7
32 | Târgoviste - Cuptoare 1+3 | martie 14: 5 | 5
33 | Târgoviste - Cuptoare 2 | aprilie 15: 5 | 5
34 | Ghizdaru - Turnu Măgurele | septembrie 37: 5 | 5
35 | Târgoviște - Ratesti | iunie 25: 5 | 5
36 | Rătești - Bradu | iunie 27: 5 | 5
37 | Târgoviște - Bradu | august 32: 5 | 5
38 | Bradu - Pitești Sud | august 35: 5 | 5
39 | Bradu - Stupărei | iunie 23: 5 | 5
40 | Bradu - Arefu | aprilie 18: 5 | 5
41 | Stupărei - Râureni | iunie 26: 5 | 5
42 | Raureni-Arefu | iulie 28: 5 | 5
43 | Arefu - UHE 1 | august 33: 5 | 5
44 | Arefu - UHE 2 | august 34: 5 | 5
45 | Craiova Nord - Slatina | octombrie 43: 5 | 5
46 | Ișalnița - Grădiște | martie 11: 5 | 5
47 | Slatina - SRA Slatina circ. 1
48 | Slatina - SRA Slatina circ. 2 (LES)
49 | Grădiște - Slatina | aprilie 16: 5 | 5
50 | Craiova Nord - Turnu Magurele | octombrie 41: 5 | 5
51 | Craiova Nord - Ișalnița 1 | noiembrie 45: 4 | 4
52 | Craiova Nord - Ișalnița 2 | octombrie 44: 4 | 4
53 | Sărdănești - Craiova Nord | septembrie 40: 4 | 4
54 | Urechești - Sărdănești
55 | Târgu Jiu Nord - Urechești | martie 12: 5 | 5
56 | Paroșeni - Târgu Jiu Nord | mai 19: 5 | 5
57 | Porțile de Fier - Tr. Severin circ. 1 | iunie 25: 5 | 5
58 | Porțile de Fier - Tr. Severin circ. 2 | iunie 24: 5 | 5
59 | Porțile de Fier - Cetate circ. 1 | aprilie 17: 3; aprilie 18: 3 | 6
60 | Porțile de Fier - Cetate circ. 2
61 | Cetate - Calafat
62 | Porțile de Fier-Reșița circ. 1 | septembrie 40: 5; octombrie 41: 5 | 10
63 | Porțile de Fier-Reșița circ. 2 | august 32: 5; august 33: 5 | 10
64 | Iaz - Reşiţa circ. 1 | martie 14: 5; aprilie 15: 5 | 10
65 | Iaz - Reşiţa circ. 2 | aprilie 16: 5; aprilie 17: 5 | 10
66 | Reșița - Timișoara circ. 1 | iulie 29: 5; iulie 30: 5 | 10
67 | Reșița - Timișoara circ. 2 | august 34: 5; august 35: 5 | 10
68 | Timișoara - Arad | septembrie 36: 5; septembrie 37: 5 | 10
69 | Timișoara - Săcălaz | mai 21: 5; mai 22: 5 | 10
70 | Săcălaz - Calea Aradului | mai 20: 5 | 5
71 | Calea Aradului - Arad | septembrie 40: 5 | 5
72 | Timișoara - Mintia | iunie 27: 5; iulie 28: 5 | 10
73 | Mintia - Pestiș circ. 1 | martie 10: 5 | 5
74 | Mintia - Pestiș circ. 2 | martie 11: 5 | 5
75 | Alba Iulia - Mintia | august 33: 5 | 5
76 | Hășdat - Retezat | octombrie 41: 5 | 5
77 | Hășdat - Mintia | martie 12: 5 | 5
78 | Hășdat - Baru Mare | iunie 25: 5 | 5
79 | Pestiș - Hășdat | aprilie 17: 5; aprilie 18: 5 | 10
80 | Baru Mare - Paroșeni | iunie 23: 5 | 5
81 | Lotru - Sibiu Sud circ. 1 | iulie 28: 5 | 5
82 | Lotru - Sibiu Sud circ. 2 | iunie 27: 5 | 5
83 | Gâlceag - Alba Iulia | august 34: 5 | 5
84 | Șugag - Alba Iulia | august 32: 5 | 5
85 | Baia Mare 3 - Roșiori circ. 1 | mai 21: 5; octombrie 41: 5 | 10
86 | Baia Mare 3 - Roșiori circ. 2 | mai 22: 5; octombrie 42: 5 | 10
87 | Baia Mare 3 - Iernut | iunie 25: 5 | 5
88 | Roșiori - Vetiș | martie 13: 5; septembrie 36: 5 | 10
89 | Tihău - Cluj Florești | iulie 30: 5 | 5
90 | Baia Mare 3 -Tihău | august 32: 5; august 33: 5 | 10
91 | Tihău - Sălaj | aprilie 15: 5 | 5
92 | Alba Iulia - Cluj Florești | septembrie 37: 5; septembrie 38: 5 | 10
93 | Cluj Florești - Câmpia Turzii | iunie 26: 5; iunie 27: 5 | 10
94 | Câmpia Turzii - Iernut | octombrie 43: 5; octombrie 44: 5 | 10
95 | Ungheni - Iernut circ. 1 | mai 20: 5 | 5
96 | Ungheni - Iernut circ. 2 | septembrie 39: 5; septembrie 40: 5 | 10
97 | Gheorgheni - Fântânele | iulie 28: 5 | 5
98 | Fântânele - Ungheni | aprilie 18: 5 | 5
99 | Cluj Florești - Mărișelu | iulie 31: 5 | 5
100 | Mărișelu - CHE Mărișelu TH1 | iulie 31: 5 | 5
101 | Măriselu - CHE Mărișelu TH2 | iulie 31: 5 | 5
102 | Măriselu - CHE Mărișelu TH3 | iulie 31: 5 | 5
103 | Reșița - Oțelărie
|  | ianuarie 1: TOTAL LINII 220 kV | 663
LEA 110 kV
1 | Stânca - Costești | [52 empty] | 1 | bar: aprilie 16
2 | Țutora – Ungheni | septembrie 36: 5; septembrie 37: 5 | 10
3 | Huși – Cioara | septembrie 39: 5; septembrie 40: 5 | 10
4 | Gura Văii – Sip
5 | Jimbolia – Kikinda | iunie 24: 5 | 5
6 | Ostrovu Mare - Djerdap 2
7 | Tihău - Sălaj | august 35: 5 | 5
8 | Falciu - Gotesti | octombrie 42: 5 | 5
|  | ianuarie 1: TOTAL LINII 110 kV | 36
T, AT, BC
1 | Gutinaș AT5 400/220 kV | iunie 24: 4 | 4
2 | Gutinaș AT6 400/220 kV | iunie 27: 5 | 5
3 | Gutinaș AT3 220/110 kV | august 32: 4 | 4
4 | Gutinaș AT4 220/110 kV | august 33: 4 | 4
5 | Dumbrava AT1 220/110kV | septembrie 39: 5 | 5
6 | Dumbrava AT2 220/110kV | august 34: 5 | 5
7 | Bacău Sud T 400/110 kV | iulie 29: 5 | 5
8 | Roman Nord T 400/110 kV | iulie 30: 5 | 5
9 | Stejaru AT 220/110 kV
10 | Suceava AT 220/110 kV | iunie 23: 1; iulie 28: 4 | 5
11 | Suceava T2 400/110 kV | mai 20: 5 | 5
12 | Suceava BC 400 kV | mai 20: 2; mai 21: 4 | 6
13 | FAI AT1 220/110 kV | iunie 23: 1; iunie 25: 1; iunie 26: 5 | 7
14 | FAI AT2 220/110 kV | iunie 23: 1; iunie 25: 1; iunie 27: 5 | 7
15 | Munteni AT 220/110 kV | iunie 24: 5 | 5
16 | Gutinaș BC 400 kV | mai 22: 1; septembrie 38: 5 | 6
17 | Focșani Vest AT 220/110 kV | septembrie 39: 5 | 5
18 | Brazi Vest AT3 400/220 kV | iulie 29: 5 | 5
19 | Brazi Vest AT1 220/110 kV | mai 20: 5 | 5
20 | Brazi Vest AT2 220/110 kV | iunie 25: 5 | 5
21 | București Sud AT3 400/220 kV | iunie 24: 4 | 4
22 | București Sud AT4 400/220 kV | mai 20: 5 | 5
23 | București Sud AT1 220/ 110 kV | august 33: 4 | 4
24 | Bucuresti Sud AT2 220/ 110 kV | aprilie 16: 4 | 4
25 | București Sud BC 400 kV | octombrie 42: 5 | 5
26 | Domnești T2 400/110 kV | octombrie 41: 5 | 5
27 | Domnești T1 400/110 kV | septembrie 37: 5 | 5
28 | Domnesti T3 - 400/110 kV | septembrie 39: 5 | 5
29 | Fundeni AT 1 220/110kV | aprilie 17: 2; mai 19: 2 | 4
30 | Fundeni AT 2 220/110kV | mai 20: 2; mai 21: 2 | 4
31 | Ghizdaru AT1 -220/110 kV | octombrie 43: 5 | 5
32 | Ghizdaru AT2 -220/110 kV | iunie 23: 5 | 5
33 | T3 250 MVA Gura Ialomitei | august 32: 5 | 5
34 | T4 250 MVA Gura Ialomitei | iulie 28: 5 | 5
35 | Mostistea AT 220/110kV | iunie 26: 5 | 5
36 | Pelicanu T1 - 400/110 kV | august 34: 5 | 5
37 | Pelicanu T2 - 400/110 kV | august 35: 5 | 5
38 | Stalpu AT1-220/110kV | septembrie 36: 5; septembrie 37: 5 | 10
39 | Teleajen AT - 220/110 kV | mai 22: 5 | 5
40 | Targoviste AT1 - 220/110kV | iunie 24: 4 | 4
41 | Targoviste AT2 - 220/110kV | iulie 31: 5 | 5
42 | Targoviste AT3 - 220/110kV | septembrie 40: 5 | 5
43 | Turnu Magurele AT1 -220/110kV | septembrie 39: 5 | 5
44 | Turnu Magurele AT2 -220/110kV | mai 20: 5 | 5
45 | Turnu Magurele AT3 -220/110kV | august 35: 5 | 5
46 | Lacu Sarat AT3 - 400/220 kV | mai 22: 5; iunie 23: 5 | 10
47 | Lacu Sarat AT4 - 400/220 kV | august 32: 5 | 5
48 | Lacu Sarat AT1 - 220/110 kV | septembrie 39: 5 | 5
49 | Lacu Sarat AT2 - 220 / 110 kV | octombrie 42: 5 | 5
50 | Smârdan T3 (fost T1) - 400/110 kV | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 364
51 | Smârdan T1 (fost T2) - 400/110 kV
52 | Smârdan T2 nou - 400/110 kV | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 362
53 | Barboși AT1 220/110 kV | iulie 28: 5 | 5
54 | Barboși AT2 220/110 kV | august 34: 5 | 5
55 | Filești AT 220/110 kV | mai 19: 5 | 5
56 | Constanța Nord T1 400/110 kV
57 | Constanța Nord T2 400/110 kV
58 | Medgidia Sud T1 400/110 kV
59 | Medgidia Sud T2 400/110 kV
60 | Tariverde T1 400/110 kV
61 | Tariverde T2 400/110 kV
62 | Tariverde T3 400/110 kV
63 | Tulcea Vest T1 400/110 kV | iunie 24: 5 | 5
64 | Tulcea Vest T2 400/110 kV | iunie 25: 5 | 5
65 | Tulcea Vest T3 400/110 kV | iunie 26: 5 | 5
66 | Cernavodă BC1 400 kV
67 | Cernavoda BC2 400 kV
68 | Porțile de Fier AT1 400/220 kV | februarie 9: 1; august 34: 5 | 6
69 | Porțile de Fier AT2 400/220 kV | februarie 9: 1; august 35: 5 | 6
70 | Porțile de Fier AT3 400/220 kV | martie 10: 1; septembrie 36: 5 | 6
71 | Urechești AT 400/220 kV | martie 11: 2; septembrie 37: 5 | 7
72 | Urechești AT 220/110 kV | martie 12: 1; septembrie 40: 5 | 6
73 | Urechești BC 400 kV | martie 10: 4; septembrie 38: 1 | 5
74 | Craiova Nord AT1 220/110 kV | septembrie 39: 3 | 3
75 | Craiova Nord AT2 220/110 kV | octombrie 42: 3 | 3
76 | Tr. Severin Est AT1 220/110 kV | iunie 25: 5 | 5
77 | Tr. Severin Est AT2 220/110 kV | iunie 24: 5 | 5
78 | Cetate AT 220/110 kV | februarie 9: 1; iulie 28: 5 | 6
79 | Calafat AT 220/110 kV | februarie 9: 1; august 32: 3 | 4
80 | Sărdănești AT 220/110 kV | martie 11: 1; august 34: 5 | 6
81 | Târgu Jiu Nord AT 220/110 kV | martie 12: 1; septembrie 38: 5 | 6
82 | Ișalnița AT1 220/110 kV | octombrie 41: 5 | 5
83 | Ișalnița AT2 220/110 kV | septembrie 38: 5 | 5
84 | Țânțăreni BCA 400 kV | iunie 23: 5 | 5
85 | Țânțăreni BCB 400 kV | mai 20: 3; noiembrie 45: 1 | 4
86 | Slatina AT1 400/220 kV | mai 22: 5 | 5
87 | Slatina AT2 400/220 kV | iunie 24: 5 | 5
88 | Slatina AT3 220/110 kV | septembrie 37: 5 | 5
89 | Slatina AT4 220/110 kV | septembrie 38: 5 | 5
90 | Stupărei AT 220/110 kV | august 32: 3 | 3
91 | Râureni AT 220/110 kV | august 34: 3 | 3
92 | Pitești Sud AT 220/110 kV | august 35: 5 | 5
93 | Arefu AT1 220/110 kV | iulie 29: 5 | 5
94 | Arefu AT2 220/110 kV | iulie 30: 5 | 5
95 | Arefu AT 400/220 kV
96 | Bradu AT1 220/110 kV | septembrie 36: 5 | 5
97 | Bradu AT2 220/110 kV | septembrie 37: 5 | 5
98 | Bradu AT3 400/220 kV | septembrie 38: 5 | 5
99 | Bradu AT4 400/220 kV | septembrie 39: 5 | 5
100 | Grădiște AT1 220/110 kV | martie 11: 5 | 5
101 | Grădiște AT2 220/110 kV | martie 12: 5 | 5
102 | Drăgănești Olt T 400/110 kV | mai 19: 5 | 5
103 | Sibiu Sud AT5 400/220 kV | iunie 27: 5 | 5
104 | Sibiu Sud AT6 400/220 kV | iulie 28: 5 | 5
105 | Sibiu Sud T3 400/110 kV | iunie 23: 5 | 5
106 | Sibiu Sud T4 400/110 kV | iunie 24: 5 | 5
107 | Brașov T1 400/110 kV | iunie 25: 5 | 5
108 | Brașov T2 400/110 kV | iulie 29: 5; iulie 30: 5 | 10
109 | Dârste T2 400/110 kV | iulie 31: 5; august 32: 5 | 10
110 | Dârste BC 400 kV | mai 21: 5 | 5
111 | Iernut AT1 400/220 kV | august 34: 5 | 5
112 | Iernut AT2 400/220 kV | martie 12: 5 | 5
113 | Iernut AT3 220/110 kV | septembrie 38: 5 | 5
114 | Gheorgheni AT1 220/110 kV | august 33: 5; august 34: 5 | 10
115 | Gheorgheni AT2 220/110 kV | august 35: 5 | 5
116 | Fântânele AT 220/110 kV | martie 14: 5 | 5
117 | Ungheni AT1 220/110 kV | octombrie 44: 5 | 5
118 | Ungheni AT2 220/110 kV | aprilie 16: 5 | 5
119 | Alba Iulia AT1 220/110 kV | septembrie 40: 5 | 5
120 | Alba Iulia AT2 220/110 kV | octombrie 41: 5 | 5
121 | Câmpia Turzii AT 220/110 kV | august 34: 5 | 5
122 | Arad AT3 400/220 kV | aprilie 17: 5; aprilie 18: 5 | 10
123 | Arad AT1 220/110 kV | septembrie 38: 5; septembrie 39: 5 | 10
124 | Arad T 400/110 kV | iunie 24: 5; iunie 25: 5 | 10
125 | Arad BC 400 kV | mai 19: 5 | 5
126 | Mintia AT3 400/220 kV | iulie 31: 5; august 32: 5 | 10
127 | Mintia AT4 400/220 kV | iulie 29: 5; iulie 30: 5 | 10
128 | Mintia BC 400 kV | august 34: 5 | 5
129 | Cluj Florești AT1 220/110 kV | septembrie 39: 5 | 5
130 | Cluj Floresti AT2 220/110 kV | septembrie 40: 5 | 5
131 | Cluj Est T7 400/110 kV | septembrie 36: 5 | 5
132 | Baia Mare AT1 220/110 kV | aprilie 17: 5 | 5
133 | Baia Mare AT2 220/110 kV | mai 19: 5 | 5
134 | Vetiș AT 220/110 kV | martie 13: 5 | 5
135 | Sălaj AT 220/110 kV | aprilie 15: 5 | 5
136 | Tihău AT 220/110 kV | mai 22: 5 | 5
137 | Roșiori AT2 400/220 kV | iulie 29: 5 | 5
138 | Roșiori BC 400 kV | iunie 26: 5 | 5
139 | Gădălin BC 400 kV | iunie 23: 5 | 5
140 | Oradea Sud T1 400/110 kV | aprilie 15: 5 | 5
141 | Oradea Sud T2 400/110 kV | august 32: 5 | 5
142 | Oradea Sud BC 400 kV | iunie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; iulie 31: 2 | 30
143 | Reșița AT1 220/110 kV
144 | Reșița AT3 400/220 kV
145 | Reșița BC 400 kV
146 | Iaz AT1 220/110 kV | aprilie 18: 5; mai 19: 5 | 10
147 | Iaz AT2 220/110 kV | martie 12: 5; martie 13: 5 | 10
148 | Mintia AT1 220/110 kV | mai 20: 5; mai 21: 5 | 10
149 | Mintia AT2 220/110 kV | mai 22: 5; iunie 23: 5 | 10
150 | Baru Mare AT 220/110 kV
151 | Hășdat AT1 220/110 kV | septembrie 36: 5; septembrie 37: 5 | 10
152 | Hășdat AT2 220/110 kV | septembrie 38: 5; septembrie 39: 5 | 10
153 | Pestiș AT1 220/110 kV | martie 13: 5; martie 14: 5 | 10
154 | Pestiș AT2 220/110 kV | aprilie 15: 5; aprilie 16: 5 | 10
155 | Timișoara AT1 220/110 kV | octombrie 41: 5; octombrie 42: 5 | 10
156 | Timișoara AT2 220/110 kV | iunie 26: 5; iunie 27: 5 | 10
157 | Săcălaz AT 220/110 kV | august 32: 5; august 33: 5 | 10
158 | Paroșeni AT 220/110 kV | mai 20: 5 | 5
159 | Isaccea BC1 400 kV | mai 20: 5; mai 21: 2 | 7
160 | Isaccea BC2 400 kV | mai 21: 2; mai 22: 5 | 7
161 | Sibiu Sud BC 400 kV | mai 19: 3 | 3
162 | Bradu BC 400 kV | august 34: 5 | 5
|  | ianuarie 1: TOTAL AT/T/BC | 1574