## PAR 2026
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
PROGRAMUL ANUAL DE RETRAGERE DIN EXPLOATARE
A ECHIPAMENTELOR ȘI INSTALAȚIILOR DIN RET PENTRU EXECUTAREA PROGRAMELOR DE MENTENANȚĂ ȘI INVESTIȚII ÎN ANUL 2026
Prima saptamana a anului 2026 incepe cu ziua de luni - 29.12.2025.
Nr. crt. | Denumire echipament | ianuarie |  |  |  |  | februarie |  |  |  | martie |  |  |  |  | aprilie |  |  |  | mai |  |  |  | iunie |  |  |  |  | iulie |  |  |  | august |  |  |  |  | septembrie |  |  |  | octombrie |  |  |  | noiembrie |  |  |  |  | decembrie |  |  |  | Zile
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | solicitate
LEA 750 kV
1 | Isaccea - Ucraina Sud | noiembrie 45: 5 | 5
LEA 400 kV
1 | Gutinaș - Brașov | septembrie 38: 5; septembrie 39: 5 | 10
2 | Gutinaș - Smârdan circ. 1 | martie 13: 7; martie 14: 7 | 14
4 | Gutinaș - Bacău Sud | ianuarie 2: 6; februarie 8: 6; februarie 9: 3; aprilie 18: 7; noiembrie 47: 4 | 26
5 | Bacău Sud - Roman Nord | ianuarie 3: 5; iunie 23: 5; iunie 24: 5 | 15
6 | Roman Nord - Suceava | ianuarie 4: 4; martie 11: 6; mai 20: 5; mai 21: 5; august 36: 5 | 25
7 | București Sud - Pelicanu | mai 22: 5 | 5
8 | Urechești - Domnești | aprilie 17: 5 | 5
9 | București Sud - Domnești | aprilie 15: 5 | 5
10 | Domnești - Brazi Vest | iulie 30: 5 | 5
11 | București Sud - Slatina | mai 19: 1; iunie 25: 5 | 6
12 | Cernavodă - Pelicanu | aprilie 16: 5; aprilie 17: 5 | 10
13 | Brazi Vest - Dârste | iunie 24: 5 | 5
14 | Cernavodă - Gura Ialomiței circ. 1 | iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7; august 36: 7 | 42
15 | Cernavodă - Gura Ialomiței circ. 2 | septembrie 37: 5 | 5
16 | Cernavodă - Gura Ialomiței circ. 3 | septembrie 38: 5 | 5
17 | Cernavodă - Gura Ialomiței circ. 4 | octombrie 41: 5; octombrie 42: 5 | 10
18 | București Sud - Gura Ialomiței | iunie 27: 5 | 5
19 | Gura Ialomiței - Lacu Sărat | august 32: 5; august 33: 5; august 34: 5; octombrie 44: 2 | 17
20 | Lacu Sărat - Smârdan | noiembrie 46: 5 | 5
21 | Isaccea - Lacu Sărat | mai 19: 7; mai 20: 1; mai 21: 5; august 35: 7; august 36: 7; septembrie 37: 7 | 34
22 | Lacu Sărat - G4 | noiembrie 47: 5 | 5
23 | Cernavodă - Constanța Nord | mai 19: 5; mai 20: 5 | 10
24 | Tariverde - Tulcea Vest | septembrie 37: 5; septembrie 38: 5; septembrie 39: 5; septembrie 40: 5 | 20
25 | Constanța Nord - Tariverde | martie 12: 7; martie 13: 7; iunie 25: 5; iunie 26: 5 | 24
26 | Cernavodă - Medgidia Sud | iunie 23: 5; iunie 24: 5 | 10
27 | Racord T1 Cernavodă | iulie 31: 7; august 32: 5 | 12
28 | Racord T2 Cernavodă
29 | Racord U1 Cernavodă | mai 19: 1; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7; iunie 27: 7 | 57
30 | Racord U2 Cernavodă
31 | Tulcea Vest - Isaccea | aprilie 15: 7; aprilie 18: 7; iulie 28: 5; iulie 29: 5; iulie 30: 5 | 29
32 | Medgidia Sud - Stupina | octombrie 43: 5; octombrie 44: 5 | 10
33 | Medgidia Sud - Varna | aprilie 15: 5; aprilie 16: 5; octombrie 41: 5; octombrie 42: 5 | 20
34 | Isaccea - Smârdan circ. 1 | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; ianuarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; februarie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; mai 22: 5; iunie 23: 5; iunie 24: 7 | 108
35 | Isaccea - Smârdan circ. 2 | iunie 25: 7; iunie 26: 5; iunie 27: 5 | 17
36 | Isaccea - Stupina | iulie 31: 7; august 32: 7; august 33: 5; august 34: 5 | 24
37 | Isaccea - Vulcănești | martie 12: 7; iulie 31: 7 | 14
38 | Isaccea - Rahman | mai 19: 5; mai 20: 5; mai 21: 5 | 15
39 | Medgidia Sud - Rahman | martie 11: 5; martie 12: 5 | 10
40 | Medgidia Sud - Dobrudja | aprilie 17: 5; aprilie 18: 3; iulie 28: 5; iulie 29: 5; iulie 30: 5; iulie 31: 5; august 32: 2; septembrie 37: 4; septembrie 38: 4 | 38
41 | Bradu - Brașov | iunie 23: 5 | 5
42 | Țânțăreni - Slatina | iulie 28: 5; iulie 29: 1 | 6
43 | Țânțăreni - Bradu | mai 22: 5; iulie 29: 1 | 6
44 | Țânțăreni - Arefu | iulie 31: 5 | 5
45 | Sibiu Sud - Arefu | februarie 9: 1; mai 21: 5 | 6
46 | Porțile de Fier - Slatina | iunie 23: 1; august 35: 5; august 36: 5; septembrie 39: 5; septembrie 40: 5; octombrie 42: 5; octombrie 43: 5 | 31
47 | Porțile de Fier - Urechești
48 | Porțile de Fier - Djerdap | august 34: 5 | 5
49 | Porțile de Fier - Reșița
50 | Reșița - Pancevo circ. 1 | iunie 25: 5 | 5
51 | Reșița - Pancevo circ. 2 | iunie 25: 5 | 5
52 | Urechești - Țânțăreni | iunie 25: 5 | 5
53 | Urechești - Rovinari G3+4
54 | Urechești - Rovinari G5+6
55 | Țânțăreni - Kozlodui circ. 1 | iunie 26: 5; iunie 27: 5 | 10
56 | Țânțăreni - Kozlodui circ. 2 | iunie 26: 5; iunie 27: 5 | 10
57 | Țânțăreni - Turceni G1+2
58 | Țânțăreni - Turceni G3+4 | iunie 26: 5 | 5
59 | Țânțăreni - Turceni G5+6 | iunie 27: 5 | 5
60 | Țânțăreni - Turceni G7
61 | Roșiori - Oradea Sud | iulie 31: 5; august 32: 3; august 33: 2 | 10
62 | Iernut - Gădălin | octombrie 41: 5 | 5
63 | Gădălin - Roșiori | iulie 29: 5; iulie 30: 5 | 10
64 | Cluj Est - Gădălin | august 35: 5 | 5
65 | Iernut - Sibiu Sud | noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7 | 14
66 | Sibiu Sud - Brașov | mai 19: 5; mai 20: 5 | 10
66 | Mintia - Sibiu Sud | octombrie 44: 5 | 5
68 | Arad - Mintia | iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7; iunie 27: 7; iulie 28: 7 | 42
69 | Dârste - Brașov | aprilie 15: 5 | 5
70 | Slatina - Drăgănești Olt | aprilie 18: 5; mai 19: 5 | 10
71 | Arad - Sandorfalva | august 33: 5 | 5
72 | Nădab - Bekescsaba | mai 21: 5 | 5
73 | Arad - Nădab | martie 14: 5 | 5
74 | Roșiori - Mukachevo | martie 11: 5; august 32: 2; august 36: 5 | 12
75 | Oradea Sud - Nădab | mai 19: 5 | 5
|  | ianuarie 1: TOTAL LINII 400 kV | 934
LEA 220 kV
1 | Suceava - FAI | iunie 26: 5; iunie 27: 5; octombrie 42: 5; octombrie 43: 5 | 20
2 | FAI - Gutinaș | aprilie 17: 7; iulie 28: 5; iulie 29: 5 | 17
3 | Munteni - Gutinaș | aprilie 17: 7; august 32: 5; august 33: 5 | 17
4 | Gutinaș - Dumbrava | septembrie 40: 5; octombrie 41: 5 | 10
5 | Dumbrava - Stejaru | mai 22: 5 | 5
6 | FAI - Munteni | iulie 30: 4; iulie 31: 5; noiembrie 48: 5 | 14
7 | Stejaru - Gheorgheni | noiembrie 47: 5 | 5
8 | Gutinaș - TA7 Borzești | martie 10: 5 | 5
9 | Gutinaș - TA8 Borzești | mai 21: 5 | 5
10 | Gutinaș - AT1 | septembrie 39: 5 | 5
11 | Gutinaș - AT2 | octombrie 42: 5 | 5
12 | Lacu Sărat - G1 | iunie 24: 5 | 5
13 | Lacu Sărat - G2 | iunie 25: 5 | 5
14 | Lacu Sărat - G3 | iunie 26: 5 | 5
15 | Lacu Sărat - Filești | noiembrie 48: 5 | 5
16 | Filești - Barboși | mai 21: 5 | 5
17 | Barboși - Focșani Vest | ianuarie 3: 5; ianuarie 4: 5; mai 20: 6 | 16
18 | Focșani Vest - Gutinaș | mai 19: 6; iunie 25: 7; septembrie 37: 5 | 18
19 | Fundeni - București Sud circ. 1 | septembrie 38: 5 | 5
20 | Fundeni - București Sud circ. 2 | septembrie 40: 5 | 5
21 | Fundeni - Brazi Vest circ. 1 | mai 21: 5 | 5
22 | Fundeni - Brazi Vest circ. 2 | mai 19: 5 | 5
23 | București Sud - Ghizdaru deriv. Most. | iunie 26: 5 | 5
24 | Derivație Mostiștea | iunie 26: 5 | 5
25 | București Sud - Călugăreni | iulie 28: 5 | 5
26 | Călugăreni - Ghizdaru | iulie 29: 5 | 5
27 | Târgoviște - Brazi Vest circ. 1 | august 35: 5 | 5
28 | Târgoviște - Brazi Vest circ. 2 | august 34: 5 | 5
29 | Brazi Vest - Teleajen | martie 11: 5; aprilie 15: 1; noiembrie 49: 1 | 7
30 | Teleajen - Stâlpu | martie 12: 5; martie 13: 5; aprilie 15: 1; noiembrie 49: 1 | 12
31 | Târgoviste - Doicești C1 | septembrie 38: 5; septembrie 39: 2 | 7
32 | Târgoviste - Doicești C2 | septembrie 38: 5; septembrie 39: 2 | 7
33 | Târgoviste - Cuptoare 1+3 | martie 14: 5 | 5
34 | Târgoviste - Cuptoare 2 | aprilie 15: 4 | 4
35 | Ghizdaru - Turnu Măgurele | septembrie 37: 5 | 5
36 | Târgoviște - Ratesti | iunie 27: 5 | 5
37 | Rătești - Bradu | iulie 28: 5 | 5
38 | Târgoviște - Bradu | august 32: 5 | 5
39 | Bradu - Pitești Sud | octombrie 44: 5 | 5
40 | Bradu - Stupărei | iulie 30: 5 | 5
41 | Bradu - Arefu | septembrie 37: 5 | 5
42 | Stupărei - Râureni | mai 20: 5 | 5
43 | Raureni-Arefu | septembrie 38: 5 | 5
44 | Arefu - UHE 1 | octombrie 42: 5 | 5
45 | Arefu - UHE 2 | octombrie 43: 5 | 5
46 | Craiova Nord - Slatina | iulie 29: 5; septembrie 37: 1 | 6
47 | Ișalnița - Grădiște | iulie 31: 5 | 5
48 | Slatina - SRA Slatina circ. 1 | iunie 23: 1; august 33: 5 | 6
49 | Slatina - SRA Slatina circ. 2 (LES) | iunie 26: 1; august 34: 5 | 6
50 | Grădiște - Slatina | aprilie 15: 5; septembrie 39: 1 | 6
51 | Craiova Nord - Studina | august 36: 5 | 5
52 | Studina - Turnu Măgurele | august 35: 5 | 5
53 | Craiova Nord - Ișalnița 1
54 | Craiova Nord - Ișalnița 2
55 | Sărdănești - Craiova Nord | august 32: 4 | 4
56 | Urechești - Sărdănești | august 33: 4 | 4
57 | Târgu Jiu Nord - Urechești
58 | Paroșeni - Târgu Jiu Nord
59 | Porțile de Fier - Tr. Severin circ. 1 | iunie 24: 5 | 5
60 | Porțile de Fier - Tr. Severin circ. 2 | iunie 25: 5; iunie 26: 3 | 8
61 | Porțile de Fier - Cetate circ. 1
62 | Porțile de Fier - Cetate circ. 2 | aprilie 17: 4 | 4
63 | Cetate - Calafat | iulie 31: 4 | 4
64 | Porțile de Fier-Reșița circ. 1 | august 35: 5 | 5
67 | Porțile de Fier-Reșița circ. 2 | august 32: 5 | 5
66 | Iaz - Reşiţa circ. 1 | aprilie 16: 5 | 5
67 | Iaz - Reşiţa circ. 2 | aprilie 15: 5 | 5
68 | Reșița - Timișoara circ. 1 | iulie 29: 5 | 5
69 | Reșița - Timișoara circ. 2 | august 33: 5 | 5
70 | Timișoara - Arad | mai 20: 5 | 5
71 | Timișoara - Săcălaz | aprilie 18: 5 | 5
72 | Săcălaz - Calea Aradului | aprilie 17: 5 | 5
73 | Calea Aradului - Arad | octombrie 42: 5 | 5
74 | Timișoara - Mintia | iulie 31: 5; august 32: 5 | 10
75 | Mintia - Pestiș circ. 1 | martie 10: 5 | 5
76 | Mintia - Pestiș circ. 2 | martie 11: 5 | 5
79 | Alba Iulia - Mintia | august 33: 5 | 5
78 | Hășdat - Retezat | septembrie 38: 5 | 5
79 | Hășdat - Mintia | septembrie 39: 5 | 5
80 | Hășdat - Baru Mare | mai 22: 5 | 5
81 | Pestiș - Hășdat | iulie 31: 5 | 5
82 | Baru Mare - Paroșeni | august 36: 5 | 5
83 | Lotru - Sibiu Sud circ. 1 | iulie 28: 5 | 5
84 | Lotru - Sibiu Sud circ. 2 | iunie 27: 5 | 5
85 | Gâlceag - Alba Iulia | iulie 30: 5 | 5
86 | Șugag - Alba Iulia | august 32: 5 | 5
87 | Baia Mare 3 - Roșiori circ. 1 | mai 21: 5; septembrie 39: 5 | 10
88 | Baia Mare 3 - Roșiori circ. 2 | mai 22: 5; octombrie 44: 5 | 10
89 | Baia Mare 3 - Iernut | iunie 25: 5; iunie 26: 5 | 10
90 | Roșiori - Vetiș | aprilie 15: 5; septembrie 38: 5 | 10
91 | Tihău - Cluj Florești | iunie 23: 5 | 5
92 | Baia Mare 3 -Tihău | aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; septembrie 40: 7; octombrie 41: 7 | 28
93 | Tihău - Sălaj | martie 14: 5 | 5
94 | Alba Iulia - Cluj Florești | august 36: 7; septembrie 37: 7 | 14
95 | Cluj Florești - Câmpia Turzii | iunie 27: 5 | 5
96 | Câmpia Turzii - Iernut | octombrie 42: 5; octombrie 43: 5 | 10
97 | Ungheni - Iernut circ. 1 | aprilie 18: 5 | 5
98 | Ungheni - Iernut circ. 2 | septembrie 39: 7; septembrie 40: 7 | 14
99 | Gheorgheni - Fântânele | iunie 26: 5 | 5
100 | Fântânele - Ungheni | aprilie 17: 5 | 5
101 | Cluj Florești - Mărișelu | iunie 24: 5 | 5
102 | Mărișelu - CHE Mărișelu TH1 | iunie 24: 5 | 5
103 | Măriselu - CHE Mărișelu TH2 | iunie 24: 5 | 5
104 | Măriselu - CHE Mărișelu TH3 | iunie 24: 5 | 5
105 | Reșița - Oțelărie
|  | ianuarie 1: TOTAL LINII 220 kV | 658
LEA 110 kV
1 | Stânca - Costești | [53 empty] | 1 | bar: noiembrie 47
2 | Țutora – Ungheni | noiembrie 45: 5 | 5
3 | Huși – Cioara | octombrie 44: 5 | 5
4 | Gura Văii – Sip | [53 empty] | 1 | bar: mai 21
5 | Jimbolia – Kikinda | septembrie 37: 5 | 5
6 | Ostrovu Mare - Djerdap 2
7 | Tihău - Sălaj | august 36: 5 | 5
8 | Falciu - Gotesti | noiembrie 46: 5 | 5
|  | ianuarie 1: TOTAL LINII 110 kV | 27
T, AT, BC
1 | Gutinaș AT5 400/220 kV | august 34: 5 | 5
2 | Gutinaș AT6 400/220 kV | august 35: 5 | 5
3 | Gutinaș AT3 220/110 kV | iunie 23: 4 | 4
4 | Gutinaș AT4 220/110 kV | iunie 24: 5 | 5
5 | Dumbrava AT1 220/110kV | septembrie 37: 5 | 5
6 | Dumbrava AT2 220/110kV | septembrie 38: 5 | 5
7 | Bacău Sud T 400/110 kV | iulie 30: 4 | 4
8 | Roman Nord T 400/110 kV | iulie 31: 5 | 5
9 | Stejaru AT 220/110 kV
10 | Suceava AT 220/110 kV | iunie 26: 5; iunie 27: 5 | 10
11 | Suceava T2 400/110 kV | mai 20: 5; mai 21: 5; august 36: 5 | 15
12 | Suceava BC 400 kV | aprilie 15: 4; aprilie 16: 3; mai 20: 1 | 8
13 | FAI AT1 220/110 kV | iunie 25: 5 | 5
14 | FAI AT2 220/110 kV | iunie 24: 5 | 5
15 | Munteni AT 220/110 kV | iunie 23: 4 | 4
16 | Gutinaș BC 400 kV | mai 22: 1; iulie 31: 4 | 5
17 | Focșani Vest AT 220/110 kV | octombrie 41: 5 | 5
18 | Brazi Vest AT3 400/220 kV | iulie 29: 5 | 5
19 | Brazi Vest AT1 220/110 kV | mai 20: 5 | 5
20 | Brazi Vest AT2 220/110 kV | iunie 25: 5 | 5
21 | București Sud AT3 400/220 kV | aprilie 18: 4 | 4
22 | București Sud AT4 400/220 kV | mai 20: 5 | 5
23 | București Sud AT1 220/ 110 kV | august 33: 5 | 5
24 | Bucuresti Sud AT2 220/ 110 kV | aprilie 16: 3 | 3
25 | T3 250 MVA București Sud 400/110 kV
26 | T4 250 MVA București Sud 400/110 kV
27 | București Sud BC 400 kV | noiembrie 46: 5 | 5
28 | Domnești T2 400/110 kV | iunie 27: 5 | 5
29 | Domnești T1 400/110 kV | septembrie 37: 5 | 5
30 | Domnesti T3 - 400/110 kV | septembrie 39: 5 | 5
31 | Fundeni AT 1 220/110kV | aprilie 16: 2; aprilie 17: 2 | 4
32 | Fundeni AT 2 220/110kV | mai 20: 2; mai 21: 2 | 4
33 | Ghizdaru AT1 -220/110 kV | octombrie 43: 5 | 5
34 | Ghizdaru AT2 -220/110 kV | iunie 24: 5 | 5
35 | T3 250 MVA Gura Ialomitei | august 32: 5 | 5
36 | T4 250 MVA Gura Ialomitei | iulie 28: 5 | 5
37 | Mostistea AT 220/110kV | iunie 26: 5 | 5
38 | Pelicanu T1 - 400/110 kV | august 34: 5 | 5
39 | Pelicanu T2 - 400/110 kV | august 35: 5 | 5
40 | Stalpu AT1-220/110kV | martie 12: 5; martie 13: 5 | 10
41 | Teleajen AT - 220/110 kV | [14 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 245
42 | Targoviste AT1 - 220/110kV | iunie 24: 5 | 5
43 | Targoviste AT2 - 220/110kV | iulie 31: 5 | 5
44 | Targoviste AT3 - 220/110kV | septembrie 40: 5 | 5
45 | Turnu Magurele AT1 -220/110kV | septembrie 39: 5 | 5
46 | Turnu Magurele AT2 -220/110kV | mai 20: 5 | 5
47 | Turnu Magurele AT3 -220/110kV | august 35: 5 | 5
48 | Lacu Sarat AT3 - 400/220 kV | februarie 9: 2; august 35: 5 | 7
49 | Lacu Sarat AT4 - 400/220 kV | februarie 9: 2; septembrie 38: 5; septembrie 39: 5 | 12
50 | Lacu Sarat AT1 - 220/110 kV | martie 10: 2; septembrie 40: 5; octombrie 41: 5 | 12
51 | Lacu Sarat AT2 - 220 / 110 kV | martie 10: 2; octombrie 43: 5; octombrie 44: 5 | 12
52 | Smârdan T3 (fost T1) - 400/110 kV
53 | Smârdan T1 (fost T2) - 400/110 kV | august 32: 5 | 5
54 | Smârdan T2 nou - 400/110 kV | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; ianuarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; februarie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; martie 14: 7 | 98
55 | Barboși AT1 220/110 kV | februarie 8: 2; iulie 30: 5; iulie 31: 5 | 12
56 | Barboși AT2 220/110 kV | februarie 8: 2; august 36: 5; septembrie 37: 5 | 12
57 | Filești AT 220/110 kV | mai 20: 5 | 5
58 | Constanța Nord T1 400/110 kV | martie 10: 3; septembrie 38: 5; septembrie 39: 5 | 13
59 | Constanța Nord T2 400/110 kV | martie 10: 2; septembrie 40: 5 | 7
60 | Medgidia Sud T1 400/110 kV
61 | Medgidia Sud T2 400/110 kV | februarie 7: 3; aprilie 17: 5 | 8
62 | Tariverde T1 400/110 kV | februarie 8: 3; iunie 27: 5 | 8
63 | Tariverde T2 400/110 kV | februarie 7: 2; iulie 28: 5 | 7
64 | Tariverde T3 400/110 kV | iulie 29: 5; iulie 30: 5 | 10
65 | Tulcea Vest T1 400/110 kV | iunie 23: 5 | 5
66 | Tulcea Vest T2 400/110 kV | iunie 24: 5 | 5
67 | Tulcea Vest T3 400/110 kV | iunie 25: 5 | 5
68 | Cernavodă BC1 400 kV | aprilie 18: 5 | 5
69 | Cernavoda BC2 400 kV | mai 19: 5 | 5
70 | Porțile de Fier AT1 400/220 kV | februarie 9: 1; august 34: 5 | 6
71 | Porțile de Fier AT2 400/220 kV | februarie 9: 1; august 36: 5 | 6
72 | Porțile de Fier AT3 400/220 kV | aprilie 16: 5 | 5
73 | Urechești AT 400/220 kV | martie 11: 2; septembrie 38: 5 | 7
74 | Urechești AT 220/110 kV | septembrie 40: 5 | 5
75 | Urechești BC 400 kV | mai 19: 1; octombrie 44: 4 | 5
76 | Craiova Nord AT1 220/110 kV | septembrie 39: 5 | 5
77 | Craiova Nord AT2 220/110 kV | octombrie 42: 5 | 5
78 | Tr. Severin Est AT1 220/110 kV | iunie 24: 5 | 5
79 | Tr. Severin Est AT2 220/110 kV | iunie 25: 5 | 5
80 | Cetate AT 220/110 kV | februarie 9: 1; iulie 28: 5 | 6
81 | Calafat AT 220/110 kV
82 | Sărdănești AT 220/110 kV | martie 11: 1; august 35: 5 | 6
83 | Târgu Jiu Nord AT 220/110 kV | martie 12: 1; septembrie 39: 5 | 6
84 | Ișalnița AT1 220/110 kV | martie 14: 1; octombrie 41: 5 | 6
85 | Ișalnița AT2 220/110 kV | aprilie 15: 1; septembrie 38: 5 | 6
86 | Țânțăreni BCB 400 kV | octombrie 41: 5 | 5
87 | Țânțăreni BCA 400 kV | iulie 28: 5; noiembrie 45: 1 | 6
88 | Slatina AT1 400/220 kV | iunie 23: 5; iunie 24: 2 | 7
89 | Slatina AT2 400/220 kV | iunie 26: 5; iunie 27: 2 | 7
90 | Slatina AT3 220/110 kV | septembrie 37: 5; septembrie 38: 2 | 7
91 | Slatina AT4 220/110 kV | septembrie 39: 5; septembrie 40: 2 | 7
92 | Stupărei AT 220/110 kV | iunie 24: 5 | 5
93 | Râureni AT 220/110 kV | iunie 25: 5 | 5
94 | Pitești Sud AT 220/110 kV | august 35: 5 | 5
95 | Arefu AT1 220/110 kV | iulie 29: 5 | 5
96 | Arefu AT2 220/110 kV | iulie 30: 5 | 5
97 | Arefu AT 400/220 kV | septembrie 37: 5 | 5
98 | Bradu AT1 220/110 kV | august 36: 5 | 5
99 | Bradu AT2 220/110 kV | septembrie 38: 5 | 5
100 | Bradu AT3 400/220 kV | septembrie 39: 5 | 5
101 | Bradu AT4 400/220 kV | septembrie 40: 5 | 5
102 | Grădiște AT1 220/110 kV | martie 13: 5 | 5
103 | Grădiște AT2 220/110 kV | martie 14: 5 | 5
104 | Drăgănești Olt T 400/110 kV | aprilie 18: 5; mai 19: 5 | 10
105 | Sibiu Sud AT5 400/220 kV | iunie 27: 5 | 5
106 | Sibiu Sud AT6 400/220 kV | iulie 28: 5 | 5
107 | Sibiu Sud T3 400/110 kV | iunie 23: 5 | 5
108 | Sibiu Sud T4 400/110 kV | iunie 26: 5 | 5
109 | Brașov T1 400/110 kV | mai 21: 5; mai 22: 5 | 10
110 | Brașov T2 400/110 kV | iunie 24: 5 | 5
111 | Dârste T2 400/110 kV | iulie 31: 5; august 32: 5 | 10
112 | Dârste BC 400 kV | mai 20: 1; iulie 31: 4 | 5
113 | Iernut AT1 400/220 kV | august 34: 5 | 5
114 | Iernut AT2 400/220 kV | mai 19: 5 | 5
115 | Iernut AT3 220/110 kV | iunie 25: 5 | 5
116 | Gheorgheni AT1 220/110 kV | iulie 30: 5 | 5
117 | Gheorgheni AT2 220/110 kV | august 35: 5; august 36: 5 | 10
118 | Fântânele AT 220/110 kV | iulie 29: 5 | 5
119 | Ungheni AT1 220/110 kV | septembrie 37: 5 | 5
120 | Ungheni AT2 220/110 kV | august 33: 5 | 5
121 | Alba Iulia AT1 220/110 kV | septembrie 40: 5 | 5
122 | Alba Iulia AT2 220/110 kV | octombrie 41: 5 | 5
123 | Câmpia Turzii AT 220/110 kV | august 34: 5 | 5
124 | Arad AT3 400/220 kV | aprilie 15: 5; aprilie 16: 5 | 10
125 | Arad AT1 220/110 kV | august 36: 5; septembrie 37: 5 | 10
126 | Arad T 400/110 kV | mai 21: 5; mai 22: 5 | 10
127 | Arad BC 400 kV | martie 14: 5 | 5
128 | Mintia AT3 400/220 kV | iulie 29: 5; iulie 30: 5 | 10
129 | Mintia AT4 400/220 kV
130 | Mintia BC 400 kV | august 35: 5 | 5
131 | Cluj Florești AT1 220/110 kV | septembrie 39: 5 | 5
132 | Cluj Floresti AT2 220/110 kV | septembrie 40: 5 | 5
133 | Cluj Est T7 400/110 kV | august 35: 5 | 5
134 | Baia Mare AT1 220/110 kV | aprilie 18: 5 | 5
135 | Baia Mare AT2 220/110 kV | mai 19: 5 | 5
136 | Vetiș AT 220/110 kV | aprilie 15: 5 | 5
137 | Sălaj AT 220/110 kV | martie 14: 5 | 5
138 | Tihău AT 220/110 kV | mai 20: 5 | 5
139 | Roșiori AT2 400/220 kV | septembrie 38: 5 | 5
140 | Roșiori BC 400 kV | martie 13: 1; iulie 28: 4 | 5
141 | Gădălin BC 400 kV | august 32: 5 | 5
142 | Oradea Sud T1 400/110 kV | august 32: 5 | 5
143 | Oradea Sud T2 400/110 kV | august 33: 5 | 5
144 | Oradea Sud BC 400 kV | iunie 27: 5 | 5
145 | Reșița AT1 220/110 kV | mai 19: 5 | 5
146 | Reșița AT3 400/220 kV
147 | Reșița BC 400 kV
148 | Iaz AT1 220/110 kV | iulie 28: 5 | 5
149 | Iaz AT2 220/110 kV | iulie 29: 5 | 5
150 | Mintia AT1 220/110 kV | iunie 23: 5; iunie 24: 5 | 10
151 | Mintia AT2 220/110 kV | iunie 26: 5; iunie 27: 5 | 10
152 | Baru Mare AT 220/110 kV
153 | Hășdat AT1 220/110 kV | august 33: 5 | 5
154 | Hășdat AT2 220/110 kV | august 34: 5 | 5
155 | Pestiș AT1 220/110 kV | martie 13: 5 | 5
156 | Pestiș AT2 220/110 kV | septembrie 38: 5 | 5
157 | Timișoara AT1 220/110 kV | iunie 27: 5; iulie 28: 5 | 10
158 | Timișoara AT2 220/110 kV | iunie 25: 5; iunie 26: 5 | 10
159 | Săcălaz AT 220/110 kV | aprilie 17: 5; aprilie 18: 5 | 10
160 | Paroșeni AT 220/110 kV | martie 10: 5 | 5
161 | Isaccea BC1 400 kV | iulie 29: 5 | 5
162 | Isaccea BC2 400 kV | iulie 30: 5 | 5
163 | Sibiu Sud BC 400 kV | februarie 9: 1; aprilie 18: 3 | 4
164 | Bradu BC 400 kV | noiembrie 45: 5 | 5
|  | ianuarie 1: TOTAL AT/T/BC | 1260