## APRIL 2012
AUCTION DATE and deadline for bidding |  | 13.03.2012, 13 hour (RO), except for the border with BULGARIA and HUNGARY |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC APRIL 2012
Available transfer capacity on the tie-lines of Romanian Power System with neighbouring Systems
Section |  | LEA | PERIOD | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania common auction for 100% of the ATC, held by ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-22.04.2012 | 350 | 100 | 250 | 150 | 100
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 23-30.04.2012 | 300 | 100 | 200 | 150 | 50
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania auction for 50% of the ATC, TEL allocation rights | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-30.04.2012 | 400 | 100 | 150 | 50 | 100
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Hungary --> Romania (HU-RO) common auction for 100% of the ATC, held by MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-20.04.2012 | 400 | 100 | 300 | 145 | 155
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 21-30.04.2012 | 450 | 100 | 350 | 145 | 205
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Ukraine --> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-30.04.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
| Moldavia --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
EXPORT | Romania --> Bulgaria common auction for 100% of the ATC, held by ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-30.04.2012 | 400 | 100 | 300 | 190 | 110
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Serbia auction for 50% of the ATC, TEL allocation rights | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-12.04.2012 | 700 | 100 | 300 | 75 | 225
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 13-30.04.2012 | 750 | 100 | 325 | 75 | 250
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Romania --> Hungary (HU-RO) common auction for 100% of the ATC, held by MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-30.04.2012 | 500 | 100 | 400 | 195 | 205
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ukraine (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-30.04.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 11-30.06.2012 | 100 | 100 |  |  | 0
| Romania --> Moldavia | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni