## DECEMBER
AUCTION DATE and deadline for bidding |  | 14.11.2012, 13 hours (RO), except for the border with BULGARIA and HUNGARY |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC DECEMBER 2012
Available transfer capacity on the tie-lines of Romanian Power System with neighbouring Systems
Section |  | LEA | PERIOD | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania common auction for 100% of the ATC, held by ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.12.2012 | 350 | 100 | 250 | 100 | 150
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania auction for 50% of the ATC, TEL allocation rights | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-02.12.2012 | 350 | 100 | 125 | 45 | 80
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 03-07.12.2012 | 400 | 100 | 150 | 45 | 105
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 08-17.12.2012 | 250 | 100 | 75 | 45 | 30
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 18-31.12.2012 | 300 | 100 | 100 | 45 | 55
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Hungary --> Romania (HU-RO) common auction for 100% of the ATC, held by MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-02.12.2012 | 350 | 100 | 250 | 145 | 105
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 03-07.12.2012 | 450 | 100 | 350 | 145 | 205
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 08-17.12.2012 | 300 | 100 | 200 | 145 | 55
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 18-31.12.2012 | 350 | 100 | 250 | 145 | 105
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Ukraine --> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-31.12.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
| Moldavia --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
EXPORT | Romania --> Bulgaria common auction for 100% of the ATC, held by ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.12.2012 | 350 | 100 | 250 | 190 | 60
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Serbia auction for 50% of the ATC, TEL allocation rights | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-04.12.2012 | 600 | 100 | 250 | 75 | 175
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 05-31.12.2012 | 650 | 100 | 275 | 75 | 200
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Romania --> Hungary (HU-RO) common auction for 100% of the ATC, held by MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-02.12.2012 | 600 | 100 | 500 | 185 | 315
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 03-31.12.2012 | 650 | 100 | 550 | 185 | 365
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ukraine (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-31.12.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo |  | 100 | 100 |  |  | 0
| Romania --> Moldavia | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.
Note on H11: raluca.david: - 5 MW revocare KORLEA AS
Note on H15: raluca.david: - 5 MW revocare KORLEA AS
Note on H19: raluca.david: - 5 MW revocare KORLEA AS
Note on H23: raluca.david: - 5 MW revocare KORLEA AS
Note on H40: Ana.Nicolescu: -10 MW - suspendare TINMAR
Note on H51: Ana.Nicolescu: - 10 MW suspendare Korlea AS
Note on H53: Ana.Nicolescu: - 10 MW suspendare Korlea AS