## IULIE 2012
AUCTION DATE and deadline for bidding |  | 14.06.2012 13 hour (RO), except for the border with BULGARIA and HUNGARY |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC JULY 2012
Available transfer capacity on the tie-lines of Romanian Power System with neighbouring Systems
Section |  | LEA | PERIOD | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania common auction for 100% of the ATC, held by ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.07.2012 | 400 | 100 | 300 | 150 | 150
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania auction for 50% of the ATC, TEL allocation rights | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-05.07.2012 | 400 | 100 | 150 | 45 | 105
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 06-31.07.2012 | 500 | 100 | 200 | 45 | 155
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Hungary --> Romania (HU-RO) common auction for 100% of the ATC, held by MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01.07.2012 | 750 | 100 | 650 | 145 | 505
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 02-03.07.2012 | 550 | 100 | 450 | 145 | 305
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 04-06.07.2012 | 600 | 100 | 500 | 145 | 355
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 07-13.07.2012 | 750 | 100 | 650 | 145 | 505
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 14-18.07.2012 | 650 | 100 | 550 | 145 | 405
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 19-22.07.2012 | 550 | 100 | 450 | 145 | 305
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 23-27.07.2012 | 600 | 100 | 500 | 145 | 355
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 28-31.07.2012 | 750 | 100 | 650 | 145 | 505
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Ukraine --> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01.07.2012 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 02-06.07.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 07-13.07.2012 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 14-15.07.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 16-18.07.2012 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 19-27.07.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 28-31.07.2012 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
| Moldavia --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
EXPORT | Romania --> Bulgaria common auction for 100% of the ATC, held by ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.07.2012 | 300 | 100 | 200 | 190 | 10
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Serbia auction for 50% of the ATC, TEL allocation rights | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-22.07.2012 | 500 | 100 | 200 | 75 | 125
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 23-27.07.2012 | 550 | 100 | 225 | 75 | 150
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 28-29.07.2012 | 500 | 100 | 200 | 75 | 125
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 30-31.07.2012 | 400 | 100 | 150 | 75 | 75
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Romania --> Hungary (RO - HU) common auction for 100% of the ATC, held by MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-03.07.2012 | 500 | 100 | 400 | 195 | 205
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 04-13.07.2012 | 450 | 100 | 350 | 195 | 155
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 14-15.07.2012 | 500 | 100 | 400 | 195 | 205
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 16-22.07.2012 | 450 | 100 | 350 | 195 | 155
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 23-27.07.2012 | 500 | 100 | 400 | 195 | 205
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 28-29.07.2012 | 450 | 100 | 350 | 195 | 155
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 30-31.07.2012 | 400 | 100 | 300 | 195 | 105
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ukraine (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-31.07.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo |  | 100 | 100 |  |  | 0
| Romania --> Moldavia | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.
Note on H11: raluca.david: - 5 MW revocare KORLEA AS
Note on H15: raluca.david: - 5 MW revocare KORLEA AS
Note on H46: Ana.Nicolescu: -10 MW - suspendare TINMAR

## macheta
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 14.05.2012 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC IUNIE 2012
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD |  | 01-10.06.2012 | 450 | 100 | 350 | 150 | 200
|  |  | 11-30.06.2012 | 400 | 100 | 300 | 150 | 150
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL |  | 01-03.06.2012 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125
|  |  | 04-10.06.2012 | 500 | 100 | 200 | 50 | 150
|  |  | 11-17.06.2012 | 350 | 100 | 125 | 50 | 75
|  |  | 18-22.06.2012 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  | 23-24.06.2012 | 350 | 100 | 125 | 50 | 75
|  |  | 25-29.06.2012 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  | 30.06.2012 | 350 | 100 | 125 | 50 | 75
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR |  | 01-03.06.2012 | 600 | 100 | 500 | 145 | 355
|  |  | 04-10.06.2012 | 700 | 100 | 600 | 145 | 455
|  |  | 11-30.06.2012 | 350 | 100 | 250 | 145 | 105
| Ucraina --> Romania (UA-RO) |  | 01-10.06.2012 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  |  | 11-17.06.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  | 18-22.06.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  |  | 23-24.06.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  | 25-29.06.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  |  | 30.06.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
Moldova --> Romania
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD |  | 01-03.06.2012 | 450 | 100 | 350 | 190 | 160
|  |  | 04.06.2012 | 400 | 100 | 300 | 190 | 110
|  |  | 05-15.06.2012 | 350 | 100 | 250 | 190 | 60
|  |  | 16-24.06.2012 | 400 | 100 | 300 | 190 | 110
|  |  | 25-30.06.2012 | 350 | 100 | 250 | 190 | 60
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL |  | 01-04.06.2012 | 400 | 100 | 150 | 75 | 75
|  |  | 05-15.06.2012 | 350 | 100 | 125 | 75 | 50
|  |  | 16-24.06.2012 | 450 | 100 | 175 | 75 | 100
|  |  | 25-30.06.2012 | 350 | 100 | 125 | 75 | 50
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR |  | 01-10.06.2012 | 400 | 100 | 300 | 195 | 105
|  |  | 11-15.06.2012 | 350 | 100 | 250 | 195 | 55
|  |  | 16-17.06.2012 | 450 | 100 | 350 | 195 | 155
|  |  | 18-30.06.2012 | 350 | 100 | 250 | 195 | 55
| Romania -->Ucraina (RO -UA) |  | 01-30.06.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  |  |  | 100 | 100 |  |  | 0
Romania --> Moldova
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.
Note on H58: Ana.Nicolescu: -10 MW - suspendare TINMAR
Note on H61: Ana.Nicolescu: -10 MW - suspendare TINMAR
Note on H64: Ana.Nicolescu: -10 MW - suspendare TINMAR
Note on H67: Ana.Nicolescu: -10 MW - suspendare TINMAR
Note on H70: Ana.Nicolescu: -10 MW - suspendare TINMAR