## MAI 2011
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 12.04.2011 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitei cu BULGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC MAI 2011
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC | Capacitate totala solicitata la licitatie | Capacitate alocata prin licitatie | Capacitate ramasa disponibila dupa licitatie
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-08.05.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100 | - | 110 | 0
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 09-20.05.2011 | 500 | 100 | 400 | 200 | 200 | - | 210 | 0
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 21-31.05.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100 | - | - | -
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui | [5 empty] | 100 | - | 110 | 0
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-08.05.2011 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50 | 120 | 50 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 09-22.05.2011 | 350 | 100 | 125 | 50 | 75 | 142 | 75 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 23-29.05.2011 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50 | 120 | 50 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 30-31.05.2011 | 250 | 100 | 75 | 50 | 25 | 71 | 25 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | - | - | - | -
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-01.05.2011 | 800 | 100 | 700 | 150 | 550 | 330 | 330 | 220
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 02-06.05.2011 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350 | 330 | 330 | 20
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 07-31.05.2011 | 800 | 100 | 700 | 150 | 550 | 340 | 340 | 210
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Ucraina --> Romania* (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-01.05.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150 | 130 | 130 | 20
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 02-06.05.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 65 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 07-20.05.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150 | 130 | 130 | 20
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 21-22.05.2011 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100 | 120 | 100 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 23-29.05.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150 | 130 | 130 | 20
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 30-31.05.2011 | 350 | 100 | 250 | 50 | 200 | 170 | 170 | 30
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Stânca – Costeşti |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Cioara – Huşi |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni |  | - | - | - | - | -
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-08.05.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100 | _ | 75 | 35
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 09-20.05.2011 | 300 | 100 | 200 | 200 | 0 | _ | 10 | 0
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 21-22.05.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100 |  | 75
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui | [6 empty] | _ |  | 35
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 23-31.05.2011 | 350 | 100 | 250 | 200 | 50 | _ | 60 | 0
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-08.05.2011 | 650 | 100 | 275 | 75 | 200 | 465 | 200 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 09-22.05.2011 | 600 | 100 | 250 | 75 | 175 | 452 | 175 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 23-31.05.2011 | 350 | 100 | 125 | 75 | 50 | 197 | 50 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 23-29.05.2011 | 750 | 100 | 325 | 75 | 250 | 255 | 250 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | - | - | - | -
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-01.05.2011 | 550 | 100 | 450 | 200 | 250 | 659 | 250 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 02-15.05.2011 | 500 | 100 | 400 | 200 | 200 | 699 | 200 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 16-22.05.2011 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150 | 654 | 150 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 23-31.05.2011 | 350 | 100 | 250 | 200 | 50 | 339 | 50 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ucraina * (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-31.05.2011 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | - | - | -
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Stânca – Costeşti |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Cioara – Huşi |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni |  | - | - | - | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.
Note on D73: tadascalitei: Licitatie suplimetara
Note on K8: tadascalitei: s-a alocat cu 10 MW mai mult fata de ATC anuntat datorita reconsiderarii capacitatii pierdute de EDISON
Note on K11: tadascalitei: s-a alocat cu 10 MW mai mult fata de ATC anuntat datorita reconsiderarii capacitatii pierdute de EDISON
Note on K15: tadascalitei: s-a alocat cu 10 MW mai mult fata de ATC anuntat datorita reconsiderarii capacitatii pierdute de EDISON
Note on K49: tadascalitei: s-a alocat cu 10 MW mai mult fata de ATC anuntat datorita reconsiderarii capacitatii pierdute de EDISON
Note on K52: tadascalitei: s-a alocat cu 10 MW mai mult fata de ATC anuntat datorita reconsiderarii capacitatii pierdute de EDISON
Note on K55: tadascalitei: s-a alocat cu 10 MW mai mult fata de ATC anuntat datorita reconsiderarii capacitatii pierdute de EDISON
Note on K58: tadascalitei: s-a alocat cu 10 MW mai mult fata de ATC anuntat datorita reconsiderarii capacitatii pierdute de EDISON

## Macheta
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 12.04.2011 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitei cu BULGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC MAI 2011
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD |  | 01-08.05.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100
|  |  | 09-20.05.2011 | 500 | 100 | 400 | 200 | 200
|  |  | 21-31.05.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL |  | 01-08.05.2011 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 09-22.05.2011 | 350 | 100 | 125 | 50 | 75
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 23-29.05.2011 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 30-31.05.2011 | 250 | 100 | 75 | 50 | 25
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC |  | 01-01.05.2011 | 800 | 100 | 700 | 150 | 550
|  |  | 02-06.05.2011 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
|  |  | 07-31.05.2011 | 800 | 100 | 700 | 150 | 550
| Ucraina --> Romania* (UA-RO) |  | 01-01.05.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150
|  |  | 02-06.05.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  | 07-20.05.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150
|  |  | 21-22.05.2011 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  |  | 23-29.05.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150
|  |  | 30-31.05.2011 | 350 | 100 | 250 | 50 | 200
| Moldova --> Romania |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD |  | 01-08.05.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100
|  |  | 09-20.05.2011 | 300 | 100 | 200 | 200 | 0
|  |  | 21-22.05.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100
|  |  | 23-31.05.2011 | 350 | 100 | 250 | 200 | 50
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL |  | 01-08.05.2011 | 650 | 100 | 275 | 75 | 200
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 09-22.05.2011 | 600 | 100 | 250 | 75 | 175
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 23-31.05.2011 | 350 | 100 | 125 | 75 | 50
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC |  | 01-01.05.2011 | 550 | 100 | 450 | 200 | 250
|  |  | 02-15.05.2011 | 500 | 100 | 400 | 200 | 200
|  |  | 16-22.05.2011 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150
|  |  | 23-31.05.2011 | 350 | 100 | 250 | 200 | 50
| Romania -->Ucraina * (RO -UA) |  | 01-31.05.2011 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
| Romania --> Moldova |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.