## MARTIE 2011
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 09.02.2011 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitei cu BULGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC MARTIE 2011
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC | Capacitate totala solicitata la licitatie | Capacitate alocata prin licitatie | Capacitate ramasa disponibila dupa licitatie
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-15.03.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100 |  | 100 | 0
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 16-18.03.2011 | 350 | 100 | 250 | 200 | 50 |  | 50 | 0
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 19-31.03.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100 |  | 100 | 0
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-13.03.2011 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125 | 225 | 125 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 14-18.03.2011 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50 | 190 | 50 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 19-31.03.2011 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125 | 225 | 125 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | - | - | - | -
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-01.03.2011 | 700 | 100 | 600 | 150 | 450 | 375 | 375 | 75
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 02-03.03.2011 | 650 | 100 | 550 | 150 | 400 | 375 | 375 | 25
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 04-06.03.2011 | 700 | 100 | 600 | 150 | 450 | 375 | 375 | 75
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 07-08.03.2011 | 650 | 100 | 550 | 150 | 400 | 375 | 375 | 25
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 09-13.03.2011 | 700 | 100 | 600 | 150 | 450 | 375 | 375 | 75
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 14-15.03.2011 | 350 | 100 | 250 | 150 | 100 | 375 | 100 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 16-18.03.2011 | 300 | 100 | 200 | 150 | 50 | 305 | 50 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 19-20.03.2011 | 400 | 100 | 300 | 150 | 150 | 405 | 150 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 21-23.03.2011 | 550 | 100 | 450 | 150 | 300 | 405 | 300 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 24-27.03.2011 | 400 | 100 | 300 | 150 | 150 | 405 | 150 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 28-31.03.2011 | 550 | 100 | 450 | 150 | 300 | 405 | 300 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Ucraina --> Romania* (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-01.03.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150 | 95 | 95 | 55
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 02-03.03.2011 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100 | 95 | 95 | 5
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 04-06.03.2011 | 350 | 100 | 250 | 50 | 200 | 95 | 95 | 105
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 07-08.03.2011 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100 | 95 | 95 | 5
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 09-13.03.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150 | 95 | 95 | 55
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 14-20.03.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 75 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 21-23.03.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150 | 95 | 95 | 55
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 24-27.03.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 75 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 28-31.03.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti |  | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Stânca – Costeşti |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Cioara – Huşi |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni |  | - | - | - | - | - | - | - | -
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.03.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100 |  | 100 | 0
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Serbia | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-27.03.2011 | 750 | 100 | 325 | 75 | 250 | 525 | 250 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 28-31.03.2011 | 650 | 100 | 275 | 75 | 200 | 500 | 200 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-01.03.2011 | 500 | 100 | 400 | 200 | 200 | 650 | 200 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 02-03.03.2011 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150 | 615 | 150 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 04-06.03.2011 | 500 | 100 | 400 | 200 | 200 | 660 | 200 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 07-08.03.2011 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150 | 615 | 150 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 09-11.03.2011 | 500 | 100 | 400 | 200 | 200 | 660 | 200 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 12-13.03.2011 | 550 | 100 | 450 | 200 | 250 | 670 | 250 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 14-18.03.2011 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150 | 615 | 150 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 19-23.03.2011 | 600 | 100 | 500 | 200 | 300 | 720 | 300 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 24-25.03.2011 | 500 | 100 | 400 | 200 | 200 | 660 | 200 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 26-27.03.2011 | 600 | 100 | 500 | 200 | 300 | 720 | 300 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 28-31.03.2011 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150 | 615 | 150 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ucraina * (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-27.03.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 130 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 28-31.03.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Stânca – Costeşti |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Cioara – Huşi |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni |  | - | - | - | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.