## NOIEMBRIE 2011
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 11.10.2011 ora 13:00 (RO) |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC NOIEMBRIE 2011
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC | Capacitate totala solicitata la licitatie | Capacitate alocata prin licitatie | Capacitate ramasa disponibila dupa licitatie
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-05.11.2011 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125 | 235 | 125 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 06-13.11.2011 | 500 | 100 | 200 | 50 | 150 | 235 | 150 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 14-18.11.2011 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125 | 235 | 125 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 19-30.11.2011 | 500 | 100 | 200 | 50 | 150 | 235 | 150 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-04.11.2011 | 550 | 100 | 450 | 150 | 300 | 355 | 300 | 0
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 05-06.11.2011 | 700 | 100 | 600 | 150 | 450 | 350 | 350 | 100
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 07-13.11.2011 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350 | 355 | 350 | 0
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 14-18.11.2011 | 500 | 100 | 400 | 150 | 250 | 355 | 250 | 0
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 19-20.11.2011 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350 | 350 | 350 | 0
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 21-25.11.2011 | 650 | 100 | 550 | 150 | 400 | 355 | 355 | 45
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 26-27.11.2011 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350 | 350 | 350 | 0
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 28-30.11.2011 | 800 | 100 | 700 | 150 | 550 | 355 | 355 | 195
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
| Ucraina --> Romania* (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-04.11.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 105 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 05-06.11.2011 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100 | 105 | 100 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 07-20.11.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 105 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 21-25.11.2011 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100 | 105 | 100 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 26-27.11.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 105 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 28-30.11.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150 | 105 | 105 | 45
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-05.11.2011 | 650 | 100 | 275 | 75 | 200 | 317 | 200 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | - |  |  | #VALUE!
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | - |  |  | #VALUE!
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | - |  |  | #VALUE!
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 06-13.11.2011 | 750 | 100 | 325 | 75 | 250 | 327 | 250 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | - |  |  | #VALUE!
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | - |  |  | #VALUE!
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | - |  |  | #VALUE!
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 14-18.11.2011 | 700 | 100 | 300 | 75 | 225 | 327 | 225 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | - |  |  | #VALUE!
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | - |  |  | #VALUE!
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | - |  |  | #VALUE!
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 19-20.11.2011 | 750 | 100 | 325 | 75 | 270 | 327 | 270 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | - |  |  | #VALUE!
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | - |  |  | #VALUE!
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | - |  |  | #VALUE!
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 21-25.11.2011 | 600 | 100 | 250 | 75 | 175 | 317 | 175 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | - |  |  | #VALUE!
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | - |  |  | #VALUE!
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | - |  |  | #VALUE!
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 26-30.11.2011 | 700 | 100 | 300 | 75 | 225 | 307 | 225 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | - |  |  | #VALUE!
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | - |  |  | #VALUE!
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | - |  |  | #VALUE!
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-04.11.2011 | 500 | 100 | 400 | 200 | 200 | 380 | 200 | 0
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | [8 empty] | 0
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 05.11.2011 | 600 | 100 | 500 | 200 | 300 | 385 | 300 | 0
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | [8 empty] | 0
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 06.11.2011 | 650 | 100 | 550 | 200 | 350 | 376 | 350 | 0
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | [8 empty] | 0
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 07-11.11.2011 | 550 | 100 | 450 | 200 | 250 | 390 | 250 | 0
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | [8 empty] | 0
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 12-13.11.2011 | 650 | 100 | 550 | 200 | 350 | 385 | 350 | 0
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | [8 empty] | 0
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 14-18.11.2011 | 550 | 100 | 450 | 200 | 250 | 390 | 250 | 0
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | [8 empty] | 0
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 19-20.11.2011 | 650 | 100 | 550 | 200 | 350 | 385 | 350 | 0
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | [8 empty] | 0
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 21-25.11.2011 | 350 | 100 | 250 | 200 | 50 | 305 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | [8 empty] | 0
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 26-30.11.2011 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150 | 390 | 150 | 0
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | [8 empty] | 0
| Romania -->Ucraina * (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-30.11.2011 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Stânca – Costeşti |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Cioara – Huşi |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni |  | - | - | - | - | -
Note on I62: Ana.Vaju: In acesta perioada partea sarba va aloca mai mult cu 5 MW, restanta din luna septembrie

## MACHETA
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 11.10.2011 ora 13:00 (RO) |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC NOIEMBRIE 2011
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL |  | 01-05.11.2011 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 06-13.11.2011 | 500 | 100 | 200 | 50 | 150
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 14-18.11.2011 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 19-30.11.2011 | 500 | 100 | 200 | 50 | 150
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC |  | 01-04.11.2011 | 550 | 100 | 450 | 150 | 300
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 05-06.11.2011 | 700 | 100 | 600 | 150 | 450
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 07-13.11.2011 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 14-18.11.2011 | 500 | 100 | 400 | 150 | 250
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 19-20.11.2011 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 21-25.11.2011 | 650 | 100 | 550 | 150 | 400
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 26-27.11.2011 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 28-30.11.2011 | 800 | 100 | 700 | 150 | 550
|  |  |  | - | - | - |  | -
| Ucraina --> Romania* (UA-RO) |  | 01-04.11.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  | 05-06.11.2011 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  |  | 07-20.11.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  | 21-25.11.2011 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  |  | 26-27.11.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  | 28-30.11.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150
Moldova --> Romania
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL |  | 01-05.11.2011 | 650 | 100 | 275 | 75 | 200
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 06-13.11.2011 | 750 | 100 | 325 | 75 | 250
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 14-18.11.2011 | 700 | 100 | 300 | 75 | 225
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 19-20.11.2011 | 750 | 100 | 325 | 75 | 270
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 21-25.11.2011 | 600 | 100 | 250 | 75 | 175
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 26-30.11.2011 | 700 | 100 | 300 | 75 | 225
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC |  | 01-04.11.2011 | 500 | 100 | 400 | 200 | 200
|  |  | 05.11.2011 | 600 | 100 | 500 | 200 | 300
|  |  | 06.11.2011 | 650 | 100 | 550 | 200 | 350
|  |  | 07-11.11.2011 | 550 | 100 | 450 | 200 | 250
|  |  | 12-13.11.2011 | 650 | 100 | 550 | 200 | 350
|  |  | 14-18.11.2011 | 550 | 100 | 450 | 200 | 250
|  |  | 19-20.11.2011 | 650 | 100 | 550 | 200 | 350
|  |  | 21-25.11.2011 | 350 | 100 | 250 | 200 | 50
|  |  | 26-30.11.2011 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150
| Romania -->Ucraina * (RO -UA) |  | 01-30.11.2011 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
| Romania --> Moldova |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.
Note on I62: Ana.Vaju: In acesta perioada partea sarba va aloca mai mult cu 5 MW, restanta din luna septembrie