## AUGUST 2011
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 09.08.2011 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitei cu BULGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC SEPTEMBRIE 2011
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD*** | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-05.09.2011 | 400 | 100 | 300 | 190 | 110
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 06-10.09.2011 | 450 | 100 | 350 | 190 | 160
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 11-25.09.2011 | 400 | 100 | 300 | 190 | 110
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 26-30.09.2011 | 300 | 100 | 200 | 190 | 10
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-03.09.2011 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 04-09.09.2011 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 2011-09-10 | 400 | 100 | 150 | 50 | 100
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 11-23.09.2011 | 200 | 100 | 50 | 50 | 0
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 24-30.09.2011 | 400 | 100 | 150 | 50 | 100
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-02.09.2011 | 800 | 100 | 700 | 150 | 550
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 2011-09-03 | 500 | 100 | 400 | 150 | 250
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 2011-09-04 | 350 | 100 | 250 | 150 | 100
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 05-09.09.2011 | 300 | 100 | 200 | 150 | 50
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 2011-09-10 | 450 | 100 | 350 | 150 | 200
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 2011-09-11 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 12-16.09.2011 | 350 | 100 | 250 | 150 | 100
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 2011-09-17 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 2011-09-18 | 750 | 100 | 650 | 150 | 500
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 19-20.09.2011 | 450 | 100 | 350 | 150 | 200
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 2011-09-21 | 350 | 100 | 250 | 150 | 100
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 22-24.09.2011 | 450 | 100 | 350 | 150 | 200
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 2011-09-25 | 550 | 100 | 450 | 150 | 300
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 26-30.09.2011 | 450 | 100 | 350 | 150 | 200
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | - | - | - |  | -
| Ucraina --> Romania* (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-02.09.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 03-16.09.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 17-18.09.2011 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 19-30.09.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
| Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD*** | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-25.09.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 26-30.09.2011 | 300 | 100 | 200 | 200 | 0
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-04.09.2011 | 600 | 100 | 250 | 75 | 175
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 05-11.09.2011 | 550 | 100 | 225 | 75 | 150
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 12-16.09.2011 | 500 | 100 | 200 | 75 | 125
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 17-18.09.2011 | 600 | 100 | 250 | 75 | 175
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 19-20.09.2011 | 500 | 100 | 200 | 75 | 125
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 2011-09-21 | 550 | 100 | 225 | 75 | 150
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 22-24.09.2011 | 500 | 100 | 200 | 75 | 125
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 25-30.09.2011 | 550 | 100 | 225 | 75 | 150
|  | LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Gura Văii – Şip |  | - | - | - |  | -
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda |  | - | - | - |  | -
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-18.09.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 19-25.09.2011 | 350 | 100 | 250 | 200 | 50
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 26-30.09.2011 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ucraina * (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-30.09.2011 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 06-10.06.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 11-30.06.2011 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Stânca – Costeşti |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Cioara – Huşi |  | - | - | - | - | -
|  | LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni |  | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.

## macheta
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 09.08.2011 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitei cu BULGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC SEPTEMBRIE 2011
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD*** |  | 01-05.09.2011 | 400 | 100 | 300 | 190 | 110
|  |  | 06-10.09.2011 | 450 | 100 | 350 | 190 | 160
|  |  | 11-25.09.2011 | 400 | 100 | 300 | 190 | 110
|  |  | 26-30.09.2011 | 300 | 100 | 200 | 190 | 10
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL |  | 01-03.09.2011 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 04-09.09.2011 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 2011-09-10 | 400 | 100 | 150 | 50 | 100
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 11-23.09.2011 | 200 | 100 | 50 | 50 | 0
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 24-30.09.2011 | 400 | 100 | 150 | 50 | 100
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC |  | 01-02.09.2011 | 800 | 100 | 700 | 150 | 550
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 2011-09-03 | 500 | 100 | 400 | 150 | 250
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 2011-09-04 | 350 | 100 | 250 | 150 | 100
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 05-09.09.2011 | 300 | 100 | 200 | 150 | 50
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 2011-09-10 | 450 | 100 | 350 | 150 | 200
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 2011-09-11 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 12-16.09.2011 | 350 | 100 | 250 | 150 | 100
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 2011-09-17 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 2011-09-18 | 750 | 100 | 650 | 150 | 500
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 19-20.09.2011 | 450 | 100 | 350 | 150 | 200
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 2011-09-21 | 350 | 100 | 250 | 150 | 100
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 22-24.09.2011 | 450 | 100 | 350 | 150 | 200
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 2011-09-25 | 550 | 100 | 450 | 150 | 300
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 26-30.09.2011 | 450 | 100 | 350 | 150 | 200
|  |  |  | - | - | - |  | -
| Ucraina --> Romania* (UA-RO) |  | 01-02.09.2011 | 300 | 100 | 200 | 50 | 150
|  |  | 03-16.09.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  | 17-18.09.2011 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  |  | 19-30.09.2011 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
Moldova --> Romania
| Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD*** |  | 01-25.09.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100
|  |  | 26-30.09.2011 | 300 | 100 | 200 | 200 | 0
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL |  | 01-04.09.2011 | 600 | 100 | 250 | 75 | 175
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 05-11.09.2011 | 550 | 100 | 225 | 75 | 150
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 12-16.09.2011 | 500 | 100 | 200 | 75 | 125
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 17-18.09.2011 | 600 | 100 | 250 | 75 | 175
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 19-20.09.2011 | 500 | 100 | 200 | 75 | 125
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 2011-09-21 | 550 | 100 | 225 | 75 | 150
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 22-24.09.2011 | 500 | 100 | 200 | 75 | 125
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  | 25-30.09.2011 | 550 | 100 | 225 | 75 | 150
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
|  |  |  | - | - | - |  | -
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC |  | 01-18.09.2011 | 400 | 100 | 300 | 200 | 100
|  |  | 19-25.09.2011 | 350 | 100 | 250 | 200 | 50
|  |  | 26-30.09.2011 | 450 | 100 | 350 | 200 | 150
| Romania -->Ucraina * (RO -UA) |  | 01-30.09.2011 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  |  | 06-10.06.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11-30.06.2011 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
| Romania --> Moldova |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.