## APRILIE 2012
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 13.03.2012 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC APRILIE 2012
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-22.04.2012 | 350 | 100 | 250 | 100 | 150
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 23-30.04.2012 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-30.04.2012 | 400 | 100 | 150 | 50 | 100
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-20.04.2012 | 400 | 100 | 300 | 145 | 155
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 21-30.04.2012 | 450 | 100 | 350 | 145 | 205
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Ucraina --> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-30.04.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-30.04.2012 | 400 | 100 | 300 | 190 | 110
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-12.04.2012 | 700 | 100 | 300 | 75 | 225
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 13-30.04.2012 | 750 | 100 | 325 | 75 | 250
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-30.04.2012 | 500 | 100 | 400 | 195 | 205
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ucraina (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-30.04.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 11-30.06.2012 | 100 | 100 |  |  | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.

## macheta
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 13.03.2012 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC APRILIE 2012
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC | Capacitate totala solicitata la licitatie | Capacitate alocata prin licitatie | Capacitate ramasa disponibila dupa licitatie
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD |  | 01-22.04.2012 | 350 | 100 | 250 | 150 | 100
[10 empty] | 100 | 0
|  |  | 23-30.04.2012 | 300 | 100 | 200 | 150 | 50
[10 empty] | 50 | 0
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL |  | 01-30.04.2012 | 400 | 100 | 150 | 50 | 100
[9 empty] | 305 | 100 | 0
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR |  | 01-20.04.2012 | 400 | 100 | 300 | 145 | 155 |  | 155 | 0
|  |  | 21-30.04.2012 | 450 | 100 | 350 | 145 | 205 |  | 202 | 3
| Ucraina --> Romania (UA-RO) |  | 01-30.04.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 140 | 50 | 0
Moldova --> Romania
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD |  | 01-30.04.2012 | 400 | 100 | 300 | 190 | 110
[10 empty] | 110 | 0
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL |  | 01-12.04.2012 | 700 | 100 | 300 | 75 | 225
[9 empty] | 445 | 225 | 0
|  |  | 13-30.04.2012 | 750 | 100 | 325 | 75 | 250
[9 empty] | 445 | 250 | 0
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR |  | 01-30.04.2012 | 500 | 100 | 400 | 195 | 205 |  | 205
205
| Romania -->Ucraina (RO -UA) |  | 01-30.04.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  |  | 11-30.06.2012 | 100 | 100 |  |  | 0
Romania --> Moldova
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.