## IANUARIE 2012
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 13.01.2012 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC DISPONIBIL - IANUARIE 2012
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC | Capacitate totala solicitata la licitatie | Capacitate alocata prin licitatie | Capacitate ramasa disponibila dupa licitatie
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.01.2012 | 250 | 100 | 150 | 100 | 50 |  | 50 | 0
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-15.01.2012 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125 | 195 | 125 | 0
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 16-26.01.2012 | 550 | 100 | 225 | 50 | 175 | 175 | 175 | 0
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 27-31.01.2012 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125 | 185 | 125 | 0
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-15.01.2012 | 500 | 100 | 400 | 145 | 255 |  | 255
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 16-26.01.2012 | 650 | 100 | 550 | 145 | 405 |  | 400 | 5
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 27-31.01.2012 | 550 | 100 | 450 | 145 | 305 |  | 305 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Ucraina --> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-31.01.2012 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100 | 223 | 100 | 0
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.01.2012 | 450 | 100 | 350 | 190 | 160 |  | 85 | 75
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-31.01.2012 | 800 | 100 | 350 | 75 | 275 | 660 | 275 | 0
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-15.01.2012 | 450 | 100 | 350 | 195 | 155 |  | 155 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 16-31.01.2012 | 550 | 100 | 450 | 195 | 255 |  | 255 | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ucraina (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-31.01.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 11-30.06.2012 | 100 | 100 |  |  | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.
Note on I34: Ana.Vaju: NTC 150 MW + 10 MW Tinmar