## MARTIE 2012
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 13.02.2012 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC MARTIE 2012
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-16.03.2012 | 250 | 100 | 150 | 100 | 50
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
|  | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 17-31.03.2012 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
|  | LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV) | [6 empty] | a
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-04.03.2012 | 500 | 100 | 200 | 50 | 150
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 05-14.03.2012 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 15-18.03.2012 | 500 | 100 | 200 | 50 | 150
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 19-23.03.2012 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 24-29.03.2012 | 500 | 100 | 200 | 50 | 150
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 30-31.03.2012 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda | [6 empty] | a
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-04.03.2012 | 650 | 100 | 550 | 145 | 405
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 05-14.03.2012 | 500 | 100 | 400 | 145 | 255
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 15-18.03.2012 | 650 | 100 | 550 | 145 | 405
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 19-23.03.2012 | 500 | 100 | 400 | 145 | 255
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 24-29.03.2012 | 650 | 100 | 550 | 145 | 405
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 30-31.03.2012 | 500 | 100 | 400 | 145 | 255
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | [6 empty] | a
| Ucraina --> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-04.03.2012 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 05-14.03.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 15-18.03.2012 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 19-23.03.2012 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 24-29.03.2012 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 30-31.03.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.03.2012 | 400 | 100 | 300 | 190 | 110
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
|  | LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV) | [6 empty] | a
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01-25.03.2012 | 750 | 100 | 325 | 75 | 250
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 26-30.03.2012 | 700 | 100 | 300 | 75 | 225
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
|  | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 31.03.2012 | 750 | 100 | 325 | 75 | 250
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
|  | LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda | [6 empty] | a
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01-25.03.2012 | 450 | 100 | 350 | 195 | 155
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 26-30.03.2012 | 350 | 100 | 250 | 195 | 55
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
|  | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 31.03.2012 | 450 | 100 | 350 | 195 | 155
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | [6 empty] | a
| Romania -->Ucraina (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-18.03.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo |  | 100 | 100 |  |  | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 19-23.03.2012 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 24-31.03.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.
Note on H60: Ana.Nicolescu: -10 MW - suspendare TINMAR

## macheta
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 13.02.2012 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC MARTIE 2012
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD |  | 01-16.03.2012 | 250 | 100 | 150 | 100 | 50
|  |  | 17-31.03.2012 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100
a
| Serbia --> Romania licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL |  | 01-04.03.2012 | 500 | 100 | 200 | 50 | 150
|  |  | 05-14.03.2012 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125
|  |  | 15-18.03.2012 | 500 | 100 | 200 | 50 | 150
|  |  | 19-23.03.2012 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125
|  |  | 24-29.03.2012 | 500 | 100 | 200 | 50 | 150
|  |  | 30-31.03.2012 | 450 | 100 | 175 | 50 | 125
a
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR |  | 01-04.03.2012 | 650 | 100 | 550 | 145 | 405
|  |  | 05-14.03.2012 | 500 | 100 | 400 | 145 | 255
|  |  | 15-18.03.2012 | 650 | 100 | 550 | 145 | 405
|  |  | 19-23.03.2012 | 500 | 100 | 400 | 145 | 255
|  |  | 24-29.03.2012 | 650 | 100 | 550 | 145 | 405
|  |  | 30-31.03.2012 | 500 | 100 | 400 | 145 | 255
a
| Ucraina --> Romania (UA-RO) |  | 01-04.03.2012 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  |  | 05-14.03.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  | 15-18.03.2012 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  |  | 19-23.03.2012 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0
|  |  | 24-29.03.2012 | 250 | 100 | 150 | 50 | 100
|  |  | 30-31.03.2012 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
Moldova --> Romania
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD |  | 01-31.03.2012 | 400 | 100 | 300 | 190 | 110
a
| Romania --> Serbia licitatie pe 50% din ATC, dreptul de alocare al TEL |  | 01-25.03.2012 | 750 | 100 | 325 | 75 | 250
|  |  | 26-30.03.2012 | 700 | 100 | 300 | 75 | 225
|  |  | 31.03.2012 | 750 | 100 | 325 | 75 | 250
a
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR |  | 01-25.03.2012 | 450 | 100 | 350 | 195 | 155
|  |  | 26-30.03.2012 | 350 | 100 | 250 | 195 | 55
|  |  | 31.03.2012 | 450 | 100 | 350 | 195 | 155
a
| Romania -->Ucraina (RO -UA) |  | 01-18.03.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
|  |  |  | 100 | 100 |  |  | 0
|  |  | 19-23.03.2012 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0
|  |  | 24-31.03.2012 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0
Romania --> Moldova
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.
Note on H60: Ana.Nicolescu: -10 MW - suspendare TINMAR