## Iulie 2013
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 16.05.2013 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC DISPONIBIL IULIE 2013
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC | Capacitate totala solicitata la licitatie | Capacitate alocata prin licitatie | Capacitate ramasa disponibila dupa licitatie
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.02.2013
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania licitatie pe 100% din ATC, derulata de TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap, LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak, LEA 110 kV Gura Văii – Şip, LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda | 01-07.07.2013 | 600 | 100 | 500 | 100 | 400 | 288 | 288 | 112
|  |  | 08-12.07.2013 | 550 | 100 | 450 | 100 | 350 | 289 | 289 | 61
|  |  | 13-14.07.2013 | 600 | 100 | 500 | 100 | 400 | 288 | 288 | 112
|  |  | 15-19.07.2013 | 350 | 100 | 250 | 100 | 150 | 288 | 150 | 0
|  |  | 20-21.07.2013 | 600 | 100 | 500 | 100 | 400 | 305 | 305 | 95
|  |  | 22-31.07.2013 | 400 | 100 | 300 | 100 | 200 | 305 | 200 | 0
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Ucraina --> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-31.07.2013 | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Serbia licitatie pe 100% din ATC, derulata de TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap, LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak, LEA 110 kV Gura Văii – Şip, LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda | 01-02.07.2013 | 500 | 100 | 400 | 150 | 250 | 308 | 250 | 0
|  |  | 03-05.07.2013 | 550 | 100 | 450 | 150 | 300 | 293 | 293 | 7
|  |  | 06.07.2013 | 500 | 100 | 400 | 150 | 250 | 308 | 250 | 0
|  |  | 07-09.07.2013 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350 | 308 | 308 | 42
|  |  | 10-26.07.2013 | 500 | 100 | 400 | 150 | 250 | 308 | 250 | 0
|  |  | 27-28.07.2013 | 450 | 100 | 350 | 150 | 200 | 283 | 200 | 0
|  |  | 29-31.07.2013 | 400 | 100 | 300 | 150 | 150 | 283 | 150 | 0
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva |  | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ucraina (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-31.07.2013 | 150 | 100 | 50 | 10 | 40 | 0 | 0 | 40
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 11-30.06.2013 | 100 | 100 |  |  | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.