## ANUAL 2012
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 28.11.2011 ora 13 (RO), cu exceptia granitei cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
ATC ANUAL 2013
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria - Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD in 04.12.2012 | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01 IAN - 31 DEC 2013 | 250 | 100 |  | 0 | 150
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui |  | 300 |  | 150
|  | LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV) |  | 0
| Serbia - Romania | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01 IAN - 31 DEC 2013 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | H
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Ungaria - Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR in 12.12.2012 | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva | 01 IAN - 31 DEC 2013 | 250 | 100 | 150 | 0 | 150
|  | LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | [6 empty] | H
| Ucraina - Romania*(UA-RO) |  | 01 IAN - 31 DEC 2013 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50
LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo
| Moldova - Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti | - | - | - | - | - | -
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
EXPORT | Romania - Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD in 04.12.2012 | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01 IAN - 31 DEC 2013 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100
|  | LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui |  | 200
|  | LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV) |  | 0
| Romania - Serbia | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap | 01 IAN - 31 DEC 2013 | 250 | 100 | 150 | 0 | 150 | H
LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak
LEA 110 kV Gura Văii – Şip
LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda
| Romania - Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR in 12.12.2012 | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba | 01 IAN - 31 DEC 2013 | 300 | 100 | 200 | 0 | 200 | H
| Romania - Ucraina * (RO - UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01 IAN - 31 DEC 2013 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
| Romania - Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti | - | - | - | - | - | -
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa prezinte acordul scris al TSO din Ucraina.
Valorile anuale cu Ucraina nu se garanteaza. Este posibil ca valorile cu Ucraina sa sufere modificari, astfel va rugam urmariti periodic site-ul www.transelectrica.ro --> Transparenta --> Alocare capacitati - Rezultate/Utilizare --> Pct.2 Informatii privind TTC, TRM, NTC, AAC si distributia ATC pentru diferitele sesiuni de licitatii;

## ANUNT
ANUNT IMPORTANT
Va anuntam ca in data de 28.11.2012, Transelectrica va organiza licitatia pentru alocarea ATC pentru 2013, pe granitele cu SERBIA (alocare 100% din ATC) si UCRAINA (alocare 100% din ATC).
Ofertele trebuie transmise între orele 09:00 si 13:00 (RO); (RO) = CET + 1
Valorile anuale cu Ucraina nu se garanteaza.
Este posibil ca valorile cu Ucraina sa sufere modificari, astfel ca va rugam urmariti periodic site-ul www.transelectrica.ro --> Transparenta --> Alocare capacitati - Rezultate/Utilizare --> Pct.2 Informatii privind TTC, TRM, NTC, AAC si distributia ATC pentru diferitele sesiuni de licitatii;
In perioada 19.12.2011 - 04.01.2013, TEL nu va accepta transferuri / renuntari de capacitate.
Licitatia anuala si lunara pe granita cu Bulgaria pentru anul 2013 vor fi organizate de ESO EAD. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati site-ul partenerilor nostrii : www.tso.bg . Licitatia anuala si lunara pe granita cu Ungaria pentru anul 2013 vor fi organizate de MAVIR. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati site-ul partenerilor nostrii : www.mavir.hu .

## MACHETA
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 28.11.2011 ora 13 (RO), cu exceptia granitei cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
ATC ANUAL 2013
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria - Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD in 04.12.2012 |  | 01 IAN - 31 DEC 2013 | 250 | 100 |  | 0 | 150
|  |  |  | 300 |  | 150
0
| Serbia - Romania |  | 01 IAN - 31 DEC 2013 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | H
| Ungaria - Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR in 12.12.2012 |  | 01 IAN - 31 DEC 2013 | 250 | 100 | 150 | 0 | 150
H
| Ucraina - Romania*(UA-RO) |  | 01 IAN - 31 DEC 2013 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50
| Moldova - Romania |  | - | - | - | - | - | -
EXPORT | Romania - Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD in 04.12.2012 |  | 01 IAN - 31 DEC 2013 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100
200
0
| Romania - Serbia |  | 01 IAN - 31 DEC 2013 | 250 | 100 | 150 | 0 | 150 | H
| Romania - Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR in 12.12.2012 |  | 01 IAN - 31 DEC 2013 | 300 | 100 | 200 | 0 | 200 | H
| Romania - Ucraina * (RO - UA) |  | 01 IAN - 31 DEC 2013 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
| Romania - Moldova |  | - | - | - | - | - | -
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa prezinte acordul scris al TSO din Ucraina.
Valorile anuale cu Ucraina nu se garanteaza. Este posibil ca valorile cu Ucraina sa sufere modificari, astfel va rugam urmariti periodic site-ul www.transelectrica.ro --> Transparenta --> Alocare capacitati - Rezultate/Utilizare --> Pct.2 Informatii privind TTC, TRM, NTC, AAC si distributia ATC pentru diferitele sesiuni de licitatii;