## AUGUST 2013
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 16.07.2013 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC DISPONIBIL AUGUST 2013
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC | Capacitate totala solicitata la licitatie | Capacitate alocata prin licitatie | Capacitate ramasa disponibila dupa licitatie
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.02.2013
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania licitatie pe 100% din ATC, derulata de TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap, LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak, LEA 110 kV Gura Văii – Şip, LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda | 01-02.08.2013 | 450 | 100 | 350 | 100 | 250 | 250 | 250 | 0
|  |  | 03-04.08.2013 | 500 | 100 | 400 | 100 | 300 | 265 | 265 | 35
|  |  | 05-07.08.2013 | 450 | 100 | 350 | 100 | 250 | 229 | 229 | 21
|  |  | 08-11.08.2013 | 550 | 100 | 450 | 100 | 350 | 268 | 268 | 82
|  |  | 12-13.08.2013 | 500 | 100 | 400 | 100 | 300 | 242 | 242 | 58
|  |  | 14-18.08.2013 | 550 | 100 | 450 | 100 | 350 | 278 | 278 | 72
|  |  | 19-23.08.2013 | 600 | 100 | 500 | 100 | 400 | 265 | 265 | 135
|  |  | 24-25.08.2013 | 550 | 100 | 450 | 100 | 350 | 274 | 274 | 76
|  |  | 26-28.08.2013 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 29-30.08.2013 | 600 | 100 | 500 | 100 | 400 | 271 | 271 | 129
|  |  | 31.08.2013 | 550 | 100 | 450 | 100 | 350 | 271 | 271 | 79
| Ungaria --> Romania (HU-RO) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Ucraina --> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-31.08.2013 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Serbia licitatie pe 100% din ATC, derulata de TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap, LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak, LEA 110 kV Gura Văii – Şip, LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda | 01-04.08.2013 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350 | 350 | 350 | 0
|  |  | 05-11.08.2013 | 550 | 100 | 450 | 150 | 300 | 300 | 300 | 0
|  |  | 12-25.08.2013 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350 | 350 | 350 | 0
|  |  | 26-28.08.2013 | 100 | 100 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 29-31.08.2013 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350 | 350 | 350 | 0
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva |  | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ucraina (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-31.08.2013 | 150 | 100 | 50 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 11-30.06.2013 | 100 | 100 |  |  | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.