## SEP 2013
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 13.08.2013 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
IMPORTANT !!! Valorile NTC si ATC reprezinta doar dreptul de alocare al Transelectrica, respectiv 50% din NTC si ATC total al liniei, cu exceptia granitei cu UNGARIA si BULGARIA , unde valorile reprezinta 100 % din valorile liniei.
ATC SEPTEMBRIE 2013
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.02.2013
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Serbia --> Romania licitatie pe 100% din ATC, derulata de TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap, LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak, LEA 110 kV Gura Văii – Şip, LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda | 01-15.09.2013 | 400 | 100 | 300 | 100 | 200
|  |  | 16-30.09.2013 | 500 | 100 | 400 | 100 | 300
0
| Ucraina --> Romania (UA-RO) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-15.09.2013 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  | 16-25.09.2013 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0
|  |  | 26-30.09.2013 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
| Moldova --> Romania | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
EXPORT | Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna * (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Serbia licitatie pe 100% din ATC, derulata de TEL | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap, LEA 110 kV Ostrovul Mare – Kusjak, LEA 110 kV Gura Văii – Şip, LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda | 01.09.2013 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
|  |  | 02-06.09.2013 | 550 | 100 | 450 | 150 | 300
|  |  | 07-08.09.2013 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
|  |  | 09-11.09.2013 | 550 | 100 | 450 | 150 | 300
|  |  | 12-13.09.2013 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
EXPORT |  |  | 14-15.09.2013 | 650 | 100 | 550 | 150 | 400
|  |  | 16-22.09.2013 | 550 | 100 | 450 | 150 | 300
|  |  | 23-30.09.2013 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR | LEA 400 kV Arad – Sandorfalva |  | 0 |  |  |  | 0
LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba
| Romania -->Ucraina (RO -UA) | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 01-15.09.2013 | 150 | 100 | 50 | 10 | 40
|  |  | 16-25.09.2013 | 100 | 100 | 0 | 10 | 0
|  |  | 26-30.09.2013 | 150 | 100 | 50 | 10 | 40
|  | LEA 400 kV Roşiori – Mukacevo | 11-30.06.2013 | 100 | 100 |  |  | 0
| Romania --> Moldova | LEA 400 kV Isaccea – Vulcăneşti
LEA 110 kV Stânca – Costeşti
LEA 110 kV Cioara – Huşi
LEA 110 kV Ţuţora – Ungheni
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.

## macheta
DATA LICITATIEI si termenul limita pentru transmiterea ofertelor |  | 13.08.2013 ora 13:00 (RO), cu exceptia granitelor cu BULGARIA si UNGARIA |  | EET,RO = CET+ 1
ATC SEPTEMBRIE 2013
Capacitatea disponibila de transfer pe liniile de interconexiune ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine
Sectiunea |  | LEA | PERIOADA | TTC | TRM | NTC | AAC | ATC
IMPORT | Bulgaria --> Romania licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD | LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja | 01-31.02.2013
LEA d.c. 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui
LEA 750 kV Isaccea – Varna* (după punerea în funcţiune la 400 kV)
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR |  | 01-15.02.2013
Romania --> Moldova
| Serbia --> Romania licitatie pe 100% din ATC, derulata de TEL |  | 01-15.09.2013 | 400 | 100 | 300 | 100 | 200
|  |  | 16-30.09.2013 | 500 | 100 | 400 | 100 | 300
| Ucraina --> Romania (UA-RO) |  | 01-15.09.2013 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
|  |  | 16-25.09.2013 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0
|  |  | 26-30.09.2013 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50
Moldova --> Romania
Romania --> Bulgaria licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de ESO-EAD
| Romania --> Serbia licitatie pe 100% din ATC, derulata de TEL |  | 01.09.2013 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
|  |  | 02-06.09.2013 | 550 | 100 | 450 | 150 | 300
|  |  | 07-08.09.2013 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
|  |  | 09-11.09.2013 | 550 | 100 | 450 | 150 | 300
|  |  | 12-13.09.2013 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
|  |  | 14-15.09.2013 | 650 | 100 | 550 | 150 | 400
|  |  | 16-22.09.2013 | 550 | 100 | 450 | 150 | 300
|  |  | 23-30.09.2013 | 600 | 100 | 500 | 150 | 350
| Romania --> Ungaria (RO - HU) licitatie comuna pe 100% din ATC, derulata de MAVIR |  |  | 0
| Romania -->Ucraina (RO -UA) |  | 01-15.09.2013 | 150 | 100 | 50 | 10 | 40
|  |  | 16-25.09.2013 | 100 | 100 | 0 | 10 | 0
|  |  | 26-30.09.2013 | 150 | 100 | 50 | 10 | 40
* Pentru a putea utiliza capacitatea obtinuta prin licitatie, participantii trebuie sa detina acordul scris al TSO din Ucraina.